## ponuka Lozorno
VÝKAZ - VÝMER
položka | ks | cena €
A100 1 router TELTONIKA RUT 240 RUT 240 | 1
EA1 1 Systémové LED svítidlo, bez zásuvky RIT SZ.2500200 2500200 | 1
EC1 1 Ventilátor s filtrem 230m3/h,230V,50/59 RIT SK.3241100 3241100 | 1
EC1 1 Výfuková mřížka pro SK 3240/41.1xx RIT SK.3240200 3240200 | 1
EL1 1 elektroměr 400 V 65 A IP20, MODBUS TCP | 1
F2 3 tavná pojistka 10x38mm OEZ PV10 32A gG 06709 | 3
F2;F3 2 Pojistkový odpínač OEZ OPVP10-3 OEZ:41015 | 2
F3 3 pojistka OEZ PVA10 2A gG 40748 | 3
FA1...FA9 9 pouzdro ELEKTRO BECOV RSP 4 46028 | 9
FC1 1 jistič EATON PL7-B63/3 263401 | 1
FC2;FC3;FC11;FC20 4 jistič 6A/B EATON PL7-B6/1 262673 | 4
FC4;FC5;FC12;FC14;FC23;FC24 6 jistič EATON PL7-C16/3 263409 | 6
FC6;FC7 2 proudový chránič s nadproudovou ochranou EATON PFL7-16/1N/B/003 263534 | 2
FC8...FC10 3 jistič 10A/B EATON PL7-B10/1 PL7-B10/1 | 3
FC13 1 proudový chránič s nadproudovou ochranou EATON PFL7-6/1N/B/003 263430 | 1
FC16...FC19;FC25;FC26 6 jistič EATON PL7-B20/3 263390 | 6
FC21;FC22 2 jistič EATON PL6-B6/1 286518 | 2
FV1 1 Kombinovaný svodič bleskových proudů a přepětí EATON SPBT12-280/4 158331 | 1
H5 1 LED 24V DC/AC, bílá SE ZBVB1 ZBVB1 | 1
H5 1 kontrolka bílá pro LED SE ZB5AV013 ZB5AV013 | 1
H1;H5...H9 7 spojovací díl těla a elektrického bloku SE ZB5AZ009 ZB5AZ009 | 7
H6 1 LED 24V DC/AC, oranžová SE ZBVB5 ZBVB5 | 1
H6 1 kontrolka oranžová pro LED | 1
H10 1 nástěnné nouzové LED svítidlo, IP44 | 1
K1 1 CPU 1215C, DC/DC/RLY, 14DI/10DO/2AI/2AO SIE 6ES7215-1HG40-0XB0 6ES7215-1HG40-0XB0 | 1
K2;K7 2 analogová karta SM 1232, 4AO SIE 6ES7232-4HD32-0XB0 6ES7232-4HD32-0XB0 | 2
K3;K4 2 analogová karta SM 1231, 8AI SIE 6ES7231-4HF32-0XB0 6ES7231-4HF32-0XB0 | 2
K5;K6 2 modul pro SIMATIC S7-1200 - digitální vstupy - SM 1221, 16DI, 24VDC SIE 6ES7221-1BH32-0XB0 6ES7221-1BH32-0XB0 | 2
LC1...LC3 3 sinusový filtr Skybergtech SKY3FSM24-400CH SKY3FSM24-400CH | 3
PE 1 lišta nulovací ELEM NSCH 8x8 NSCH 8x8 014 | 1
PE 1 lišta nulovací ELEM NSCH 10X15 116 NSCH 10X15 116 | 1
PH1 1 displej 9,7" WEINTEK cMT2166X cMT2166X | 1
Q0 1 Hlavní spínač, 3p+N, 100A, rukojeť červená žlutá, uzamykatelný EATON P3-100/EA/SVB/N 019890 | 1
QM1...QM3 3 patice pro relé SE RXZE2M114M RXZE2M114M | 3
QM1...QM3 3 relé 24VDC SE RXM2AB2BD RXM2AB2BD | 3
RATS1;RHK1;RHK3 3 box 200x150x75 GAINTA G3127 G3127 | 3
H1;H7...H9 5 LED 24V DC/AC, zelená SE ZBVB3 ZBVB3 | 5
H1;H7...H9 5 kontrolka zelená pro LED SE ZB5AV033 ZB5AV033 | 5
RCD1;RCD4;RCD5 3 chránič EATON PF7-25/2/003 263577 | 3
RCD2;RCD3;RCD6 3 chránič EATON PF7-25/4/003-A 263608 | 3
RCD10;RCD11;RCD15 3 chránič, typ U - pro frekvenční měniče EATON PF7-40/4/03-U 263639 | 3
RH1 1 Řadová skříň VX25, ŠxVxH: 1000x1800x400 mm, ocelový plech, s montážní deskou, dvoudvéřová RIT VX.8080000 8080000 | 1
RH1 1 kabelový žlab IBOCO SM I-T1-EF 60X80 G 01128 | 5
RH1 4 DIN lišta TS 35 X 7.5 WM 0514500000 0514500000 | 3
RH1 4 štítek PE CUPRO PK 30B 30B | 4
RH1 6 kabelový žlab IBOCO SM I-T1-E 60X60 G 01108 | 6
RH1 1 Rohové díly podstavce VX s krytem vpředu/vzadu, výška: 100 mm, pro šířku 1000 mm RIT VX.8640005 8640005 | 1
RH1 1 Kryty podstavce VX, výška: 100 mm, pro hloubku 400 mm RIT VX.8640031 8640031 | 1
RH1 1 Bočnice, pro sešroubování, pro VX VxH 1800x400 mm, ocelový plech RIT VX.8184245 8184245 | 1
S1...S10;S16...S19;S23 25 Pomocný kontakt, pro PFIM, PFHM-4p, dRCM, PFR, 1S+1R, 0.5HP EATON Z-HK 248432 | 25
S14 1 Dveřní spínač, bez kabelu, NO+NC RIT SZ.4127010 | 1
S15 1 Termostat, nastavitelný 0 - 60°C, 1Z/10A, spouštění klimatizace FIN 7T.81.0.000.2303 7T.81.0.000.2303 | 1
SW1 1 switch WEI IE-SW-BL08-8TX 1240900000 | 1
TA1...TA3 3 měnič INVERTEK ODE-3-340-180-3F42 ODE-3-340-180-3F42 | 3
1 napájecí zdroj 24V DC/10A SIE 6EP1334-2BA20 6EP1334-2BA20 | 1
1 relé hlídání sledu fází nebo výpadku fáze, podpětí, přěpetí EATON EMR6-AW500-D-1 184764 | 1
3 průchozí svorkovnice WDU 50 WEI WDU 50 1820840000 | 3
1 průchozí svorkovnice WDU 50 BL WEI WDU 50 BL 1820850000 | 1
1 průchozí pe svorka WDU 50N GE/SW WEI WDU 50N GE/SW 2000080000 | 1
113 průchozí svorka, šroubové připojení, 2.5 mm², 800 V, 24 A, Tmavě béžová WEI WDU 2.5 1020000000 | 113
9 průchozí svorkovnice modrá WEI WDU2,5 BL 1020080000 | 9
15 WDU 6 WEI WDU 6 1020200000 | 15
6 WDU 6 BL WEI WDU 6 BL 1020280000 | 6
15 WDU 16 WEI WDU 16 1020400000 | 15
3 WDU 16 BL WEI WDU 16 BL 1020480000 | 3
XC100...XC102 3 zásuvka na DIN lištu EATON Z-SD230-BS 266876 | 3
Box RHKx | 3
0
Instrumentace
tlakova sonda 0*10bar IFM | 2
Hladioměr HLM25S 5m kabel 20m 4-20mA | 3
Hladioměr HLM25S 70m kabel 80m 4-20mA | 3
HRI Snímač pulzu | 4
0
Rozvaděč Vodojem | 1
CELKEM HW |  | 0
Odhad prací + montážní material | 1
Cena celkam za dílo bez DPH |  | 0