NÁVRH  NA  PLNENIE  KRITÉRIÍ

Obchodný názov uchádzača: .............................................................................

Adresa sídla uchádzača: ....................................................................................

IČO: ...................................................................................................................

Názov predmetu zákazky: Odstránenie nedostatkov na zariadeniach stabilného hasiaceho zariadenia SIEMENS

Kritérium: Celková cena  (EUR bez DPH) – 100%

| Konzervačné a digitalizačné centrum Vrútky |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Por. č. | Názov a špecifikácia | Počet kusov | Cena bez DPH |
| 1. | Batéria 12-25 12 V, 25 Ah | 2 |  |
| 2. | Batéria 12 V 12 Ah, VDS | 12 |  |
| 3. | VLP Detector with FOK LEDs klapka | 1 |  |
| 4. | Magnet dverný Csj – 2 vodiče | 15 |  |
| 5. | Práca technika SHZ – odstraňovanie závad po odbornej prehliadke a odbornej skúške, výmena, nastavenie | 1 |  |
| SPOLU: |  |  |  |

| Sídelná budova Slovenskej národnej knižnice |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Por. č. | Názov a špecifikácia | Počet kusov | Cena bez DPH |
| 1. | Batéria 12V 17Ah, VDS | 6 |  |
| 2. | Práca technika SHZ – odstraňovanie závad po odbornej prehliadke a odbornej skúške, výmena, nastavenie | 1 |  |
| SPOLU: |  |  |  |

| Názov | Cena bez DPH | Cena s DPH |
| --- | --- | --- |
| Odstránenie nedostatkov na zariadeniach stabilného hasiaceho zariadenia SIEMENS v KDC Vrútky a v sídelnej budove SNK |  |  |

V ................................ dňa ..............

......................................................

Podpis štatutárneho zástupcu uchádzača