PRÍLOHA č. 1 – Podrobný opis predmetu zákazky

Predmetom zákazky je oprava núdzového osvetlenia vo vstupnej časti sídelnej budovy SNK. Núdzové osvetlenie nemá riešený vstavaný zdroj energie a v prípade výpadku elektrickej energie nedôjde k automatickému rozsvieteniu na určitú dobu. Je potrebné dané svietidlá vymeniť za svietidlá vhodného typu s integrovaným zdrojom energie.

Predmet zákazky:

- návrh vhodného riešenia opravy núdzového osvetlenia (grafická a textová časť) tak, aby jeho činnosť bola v súlade s vyhláškou MV SR č.121/2002 Z.z. o požiarnej prevencii,

- zabezpečenie elektrickej inštalácie núdzového osvetlenia v zmysle platných bezpečnostných predpisov a noriem STN,

- vykonanie funkčnej skúšky núdzového osvetlenia po vykonanej oprave,

- vypracovanie správy z odbornej prehliadky a skúšky núdzového osvetlenia.

Slovenská národná knižnica, ako verejný obstarávateľ, zabezpečí pre záujemcov osobné obhliadky priestorov, kde je potrebné opraviť núdzové osvetlenie, ďalej poskytne grafické podklady vo formáte DWG, prípadne iné doklady k realizácií opravy.

## Verejný obstarávateľ bude organizovať obhliadku miesta plnenia  predmetu zákazky. Obhliadka sa uskutoční dňa 01.10.2019 o 10:00 hod. v sídelnej budove verejného obstarávateľa, Nám. J. C. Hronského 1, 036 01 Martin. Stretnutie každého záujemcu, ktorý prejaví záujem o obhliadku, bude pred určeným objektom v stanovenej lehote. Obhliadka miesta bude anonymná. Obhliadka je určená len na vizualizáciu objektu, verejný obstarávateľ nebude poskytovať na obhliadke žiadne informácie.  Účasť záujemcov na obhliadke miesta uskutočnenia predmetu zákazky je dobrovoľná. V prípade, že sa záujemca nezúčastní obhliadky miesta, bude verejný obstarávateľ považovať jeho neúčasť za skutočnosť, že porozumel opisu predmetu zákazky.