PRÍLOHA č. 1 – Podrobný opis predmetu zákazky

Oprava objektu kotolne v Brodzanoch

Objekt plynovej kotolne je riešený ako solitérna stavba, je tvarovo jednoduchý, omietka krémovej farby. Navrhované opravy pozostávajú z opravy celej vonkajšej omietky objektu vo výmere       96,45 m2, výmene starých okien v počte 3 ks o rozmeroch 1,2x1,5 m a 2 ks o rozmeroch 0,6x0,7 m za nové plastové okná (dodávka a montáž). Odstránenie starého vonkajšieho náteru garážových dverí a nanesenie nového náteru. Odstránenie starého náteru všetkých žľabových hákov a nanesenie nového náteru a súčasne oprava náteru podbitia strechy (drevený presah). Odtiene nových náterov dodržať také, aké boli pôvodné. Uvedené práce požadujeme zrealizovať vrátane potrebných materiálov. Pri realizácii prác vzniknú odpady, ktoré požadujeme odviesť na riadenú skládku v zmysle zákona o odpadoch. Počas realizácie prác dodržiavať podmienky BOZP a PO.