PRÍLOHA č. 1 – Návrh na plnenie kritérií

Obchodný názov uchádzača: .............................................................................

Adresa sídla uchádzača: ....................................................................................

IČO: ...................................................................................................................

Názov predmetu zákazky: Zabezpečenie filtrov do klimatizačných zariadení

Kritérium: Celková cena  (EUR bez DPH) – 100%

| Názov položky | Množstvo | Cena spolu bez DPH v EUR | Cena spolu s DPH v EUR |
| --- | --- | --- | --- |
| Filter panelový 595x595x98 F7 (kovový rám) Druh filtra: Z-line | 40,00 ks |  |  |
| Filter panelový 595x290x98 F7 (kovový rám) Druh filtra: Z-line | 40,00 ks |  |  |
| Filter panelový 572x272x50 F7 (kovový rám) Druh filtra: Z-line | 40,00 ks |  |  |
| Filter vreckový 595x290x535/7 F7 (plastový rám 25 mm) | 40,00 ks |  |  |
| Filter vreckový 595x595x535/7 F7 (plastový rám 25mm) | 40,00 ks |  |  |
| Doprava | 1 x |  |  |
| Celková cena spolu |  |  |  |

V ............................. dňa ...................

.......................................................................

Podpis štatutárneho zástupcu uchádzača