## Rozsah činností
Rozsah činnosti pri servisnej prehliadke v súlade s EN 13015+A1 – Údržba výťahov a pohyblivých schodov.
Kontrola dielu* | Predmet kontroly
Všeobecne | Kontrola všetkých častí, či sú čisté a udržiavané bez prachu a korózie.
Kontrola, či bezpečnostné štítky a návody sú nepoškodené, čitateľné a nachádzajú sa na svojom mieste.
Priehlbeň | Kontrola prebytočného oleja /maziva na spodnej časti vodidiel.
Kontrola priehlbne, či je čistá, suchá a bez nečistôt.
Zariadenie proti nadskočeniu a spínač | Kontrola voľného pohybu a chodu.
Kontrola rovnakého napätia v lanách.
Kontrola spínača, ak je použitý.
Kontrola mazania.
Nárazníky | Kontrola hladiny oleja. (pri olejovom nárazníku)
Kontrola mazania.
Kontrola spínača ak je použitý.
Kontrola upevnení.
Motor / Generátor | Kontrola opotrebovania ložísk.
Kontrola mazania.
Kontrola stavu komutátora.
Prevodovka | Kontrola opotrebovania prevodovky.
Kontrola mazania.
Trecí kotúč | Kontrola stavu a opotrebovania drážky.
Brzdové zariadenia | Kontrola brzdového systému.
Kontrola opotrebovania častí.
Kontrola presnosti zastavovania.
Rozvádzač | Kontrola skrinky, či je čistá, suchá a bez prachu.
Obmedzovač rýchlosti a napínacia kladka | Kontrola voľného pohybu pohyblivých častí a opotrebovania.
Kontrola chodu.
Kontrola spínača.
Kontrola opotrebovania drážky kladky obmedzovača rýchlosti
Kontrola lana obmedzovača rýchlosti.
Odkláňacia kladka nosných lán | Kontrola stavu a opotrebovania drážky.
Kontrola nadmerného hluku, alebo chvenia ložísk.
Kontrola krytu.
Kontrola mazania.
Vodidlá klietky / vyvažovacieho závažia | Kontrola olejového povlaku na všetkých klzných plochách, kde sa to požaduje.
Kontrola upevnenia.
Vodiace čeluste klietky/ | Kontrola opotrebovania vodiacich čeľustí / kladiek.
vyvažovacieho závažia | Kontrola upevnenia.
Kontrola mazania, ak je potrebné.
Zachytávače / ochranné zariadenie proti nadmernej rýchlosti v smere nahor | Kontrola voľného pohybu pohyblivých častí a kontrola opotrebovania.
Kontrola mazania.
Kontrola upevnenia.
Kontrola chodu.
Kontrola spínača.
Nosné laná/reťaze | Kontrola opotrebovania, predĺženia a napätia
Tam kde sa požaduje mazanie, kontrola mazania
Ukončenie lán / reťazí | Kontrola poškodenia a opotrebovania.
Kontrola upevnenia.
Šachtové vstupy | Kontrola uzávierky dverí.
Kontrola voľného pohybu dverí.
Kontrola vedenia dverí.
Kontrola medzier dverí.
Kontrola neporušenosti lanka, reťaze, závitu, alebo pásu, ak sú použité.
Kontrola núdzového odisťovania dverí.
Kontrola mazania.
Kabínové dvere | Kontrola dverného spínača, alebo uzávierky dverí.
Kontrola voľného pohybu dverí.
Kontrola vedenia dverí.
Kontrola medzier dverí.
Kontrola neporušenosti lanka, reťaze, závitu, alebo pásu, ak sú použité.
Kontrola ochranného zariadenia dverí proti zovretiu.
Kontrola mazania.
Núdzové koncové spínače | Kontrola funkcie.
Zariadenia na obmedzenie doby chodu motora | Kontrola funkcie.
Elektrické bezpečnostné zariadenie | Kontrola funkcie.
Kontrola elektrického bezpečnostného obvodu.
Kontrola bezchybnosti poistiek, ak sú použité.
Núdzové poplachové zariadenie | Kontrola funkcie.
Ovládacie prvky a signalizácia v staniciach | Kontrola funkcie.
Osvetlenie šachty | Kontrola funkcie.