## Rekapitulácia
Rekapitulácia rozpočtu
Stavba Stavebné úpravy telocvične pri Základnej škole s materskou školou v Dlhej nad Oravou
Názov objektu | ZRN | VRN | HZS | Kompl.čin. | Ost. náklady | Cena
Stavebné úpravy telocvične | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 30.126
Zdravotechnika | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 30.126
Vzduchotechnika | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 30.126
Elektroinštalácia | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 30.126
Výmena svietidiel - telocvičňa | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 30.126
Celkom bez DPH | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DPH 20% z | 0 |  |  |  |  | 0
DPH 0% z | 0 |  |  |  |  | 0
Celkom v EUR | [5 empty] | 0

## Krycí list stavby (hidden)
|  |  |  | Krycí list stavby |  |  |  |  | 30.126
Stavba Stavebné úpravy telocvične pri Základnej škole s materskou školou v Dlhej nad Oravou
Miesto:
Ks:
Zákazka: |  |  |  | Spracoval: |  |  | Dňa | 17. 3. 2021
Odberateľ: Obec Dlhá nad Oravou
IČO: |  |  |  |  | DIČ:
Projektant:
IČO: |  |  |  |  | DIČ:
Dodávateľ:
IČO: |  |  |  |  | DIČ:
A | ZRN | Montáž | Materiál | ZRN spolu | B | Ďalšie náklady
1 | HSV | #REF! | #REF! | #REF! | 6 | Ostatné náklady |  | 0
2 | PSV | #REF! | #REF! | #REF! | 7 | Kompletačná činnosť |  | 0
3 | MONT | 0 | 0 | 0 | 8 | HZS |  | 0
4 |  |  |  |  | 9
5 | Spolu |  |  | #REF! | 10 | Spolu |  | 0
C | VRN |  |  |  | D | VRN
11 | Zariadenie staveniska |  |  | #REF! | 16 | Mimoriadne sťaž.podmienky |  | #REF!
12 | Územie so sťaž. podmienk. |  |  | #REF! | 17 | Horské oblasti |  | #REF!
13 | Prevádzkové vplyvy |  |  | #REF! | 18 | Mimostavenisková doprava |  | #REF!
14 |  |  |  |  | 19
15 |  |  |  |  | 20 | Spolu |  | #REF!
| Projektant,rozpočtár |  |  |  | E | Celkové náklady
[5 empty] | 21 | Súčet riadkov 5,10,15,20 |  | #REF!
[5 empty] | 22 | DPH 20% z | 0 | 0
[5 empty] | 23 | DPH 0% z | 0 | 0
[5 empty] | 24 | Spolu v EUR |  | #REF!
F
|  | Odberateľ |  |  |  | Dodávateľ

## Kryci_list 2382 (hidden)
|  |  |  | Krycí list rozpočtu | [6 empty] | 30.126
Stavba Stavebné úpravy telocvične pri Základnej škole s materskou školou v Dlhej nad Oravou
Objekt Stavebné úpravy telocvične | [6 empty] | Miesto:
Ks:
Zákazka: |  |  |  | Spracoval: |  |  | Dňa | 17. 3. 2021
Odberateľ: Obec Dlhá nad Oravou
IČO: |  |  |  |  | DIČ:
Projektant:
IČO: |  |  |  |  | DIČ:
Dodávateľ:
IČO: |  |  |  |  | DIČ:
A | ZRN | Montáž | Materiál | ZRN spolu | B | Ďalšie náklady
1 | HSV | #REF! | #REF! | #REF! | 6 | Ostatné náklady |  | 0
2 | PSV | #REF! | #REF! | #REF! | 7 | Kompletačná činnosť |  | #REF!
3 | MONT |  |  |  | 8 | HZS |  | 0
4 |  |  |  |  | 9
5 | Spolu |  |  | #REF! | 10 | Spolu |  | #REF!
C | VRN |  |  |  | D | VRN
11 | Zariadenie staveniska |  | 0% z [H+P+M] | #REF! | 16 | Mimoriadne sťaž.podmienky | 0% z [H+P+M] | #REF! | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1
12 | Územie so sťaž. podmienk. |  | 0% z [H+P] | #REF! | 17 | Horské oblasti | 0% z [H+P+M] | #REF! | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1
13 | Prevádzkové vplyvy |  | 0% z [H+P+M] | #REF! | 18 | Mimostavenisková doprava | 0% z [H+P] | #REF! | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0
14 |  |  |  |  | 19
15 |  |  |  |  | 20 | Spolu |  | #REF!
| Projektant,rozpočtár |  |  |  | E | Celkové náklady
[5 empty] | 21 | Súčet riadkov 5,10,15,20 |  | #REF!
[5 empty] | 22 | DPH 20% z | #REF! | #REF!
[5 empty] | 23 | DPH 0% z | #REF! | #REF!
[5 empty] | 24 | Spolu v EUR |  | #REF!
F
|  | Odberateľ |  |  | 26 | Dodávateľ

## Rekap 2382 (hidden)
Odberateľ: Obec Dlhá nad Oravou |  |  |  | Spracoval: |  | 30.126
Projektant: |  |  |  | Ks:
Dodávateľ: |  |  |  | Dátum: 17. 3. 2021
Stavba Stavebné úpravy telocvične pri Základnej škole s materskou školou v Dlhej nad Oravou
Objekt Stavebné úpravy telocvične
Prehľad rozpočtových nákladov
Oddiel | Montáž | Materiál | Spolu | Hmotnosť (T) | Suť (T)
Práce HSV
ZVISLÉ KONŠTRUKCIE | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
POVRCHOVÉ ÚPRAVY | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
OSTATNÉ PRÁCE | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
PRESUNY HMÔT | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
Práce HSV | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
Práce PSV
IZOLÁCIE PROTI VODE A VLHKOSTI | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
IZOLÁCIE TEPELNÉ BEŽNÝCH STAVEB. KONŠTRUKCIÍ | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
DREVOSTAVBY | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
KONŠTRUKCIE STOLÁRSKE | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
KOVOVÉ DOPLNKOVÉ KONŠTRUKCIE | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
PODLAHY A OBKLADY KERAMICKÉ-DLAŽBY | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
PODLAHY A OBKLADY KERAMICKÉ-OBKLADY | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
NÁTERY | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
MAĽBY | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
OSTATNÉ | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
Práce PSV | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
Celkom v EUR | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!

## Kryci_list 4226 (hidden)
|  |  |  | Krycí list rozpočtu | [6 empty] | 30.126
Stavba Stavebné úpravy telocvične pri Základnej škole s materskou školou v Dlhej nad Oravou
Objekt Stavebné úpravy telocvične | [6 empty] | Miesto:
Ks:
Zákazka: |  |  |  | Spracoval: |  |  | Dňa | 17. 3. 2021
Odberateľ: Obec Dlhá nad Oravou
IČO: |  |  |  |  | DIČ:
Projektant:
IČO: |  |  |  |  | DIČ:
Dodávateľ:
IČO: |  |  |  |  | DIČ:
A | ZRN | Montáž | Materiál | ZRN spolu | B | Ďalšie náklady
1 | HSV | 0 | 0 | 0 | 6 | Ostatné náklady |  | 0
2 | PSV | 0 | 0 | 0 | 7 | Kompletačná činnosť |  | 0
3 | MONT |  |  |  | 8 | HZS |  | 0
4 |  |  |  |  | 9
5 | Spolu |  |  | 0 | 10 | Spolu |  | 0
C | VRN |  |  |  | D | VRN
11 | Zariadenie staveniska |  | 0% z [H+P+M] | 0 | 16 | Mimoriadne sťaž.podmienky | 0% z [H+P+M] | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1
12 | Územie so sťaž. podmienk. |  | 0% z [H+P] | 0 | 17 | Horské oblasti | 0% z [H+P+M] | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1
13 | Prevádzkové vplyvy |  | 0% z [H+P+M] | 0 | 18 | Mimostavenisková doprava | 0% z [H+P] | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0
14 |  |  |  |  | 19
15 |  |  |  |  | 20 | Spolu |  | 0
| Projektant,rozpočtár |  |  |  | E | Celkové náklady
[5 empty] | 21 | Súčet riadkov 5,10,15,20 |  | 0
[5 empty] | 22 | DPH 20% z | 0 | 0
[5 empty] | 23 | DPH 0% z | 0 | 0
[5 empty] | 24 | Spolu v EUR |  | 0
F
|  | Odberateľ |  |  | 26 | Dodávateľ

## Rekap 4226 (hidden)
Odberateľ: Obec Dlhá nad Oravou |  |  |  | Spracoval: |  | 30.126
Projektant: |  |  |  | Ks:
Dodávateľ: |  |  |  | Dátum: 17. 3. 2021
Stavba Stavebné úpravy telocvične pri Základnej škole s materskou školou v Dlhej nad Oravou
Objekt Stavebné úpravy telocvične
Prehľad rozpočtových nákladov
Oddiel | Montáž | Materiál | Spolu | Hmotnosť (T) | Suť (T)
Práce HSV
ZVISLÉ KONŠTRUKCIE | 0 | 0 | 0 | 8.55 | 0
POVRCHOVÉ ÚPRAVY | 0 | 0 | 0 | 17.47 | 0
OSTATNÉ PRÁCE | 0 | 0 | 0 | 0.23 | 32.72
PRESUNY HMÔT | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Práce HSV | 0 | 0 | 0 | 26.25 | 32.72
Práce PSV
IZOLÁCIE PROTI VODE A VLHKOSTI | 0 | 0 | 0 | 0.27 | 0
IZOLÁCIE TEPELNÉ BEŽNÝCH STAVEB. KONŠTRUKCIÍ | 0 | 0 | 0 | 0.09 | 0
DREVOSTAVBY | 0 | 0 | 0 | 2.7 | 0
KONŠTRUKCIE STOLÁRSKE | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
KOVOVÉ DOPLNKOVÉ KONŠTRUKCIE | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
PODLAHY A OBKLADY KERAMICKÉ-DLAŽBY | 0 | 0 | 0 | 1.84 | 0
PODLAHY A OBKLADY KERAMICKÉ-OBKLADY | 0 | 0 | 0 | 1.94 | 0
NÁTERY | 0 | 0 | 0 | 0.21 | 0
MAĽBY | 0 | 0 | 0 | 0.08 | 0
ČALUNÍCKE ÚPRAVY | 0 | 0 | 0 | 0.01 | 0
OSTATNÉ | 0 | 0 | 0 | 0.02 | 0
Práce PSV | 0 | 0 | 0 | 7.16 | 0
Celkom v EUR | 0 | 0 | 0 | 33.41 | 32.72

## SO 4226
| Odberateľ: Obec Dlhá nad Oravou | [16 empty] | 30.126
Projektant:
Dodávateľ:
Zákazka Stavebné úpravy telocvične pri Základnej škole s materskou školou v Dlhej nad Oravou
Objekt Stavebné úpravy telocvične
Prehľad rozpočtových nákladov
Por.č. | Cenník | Kód položky | Názov | Mj | Množstvo | Montáž | Materiál | Cena celkom | [5 empty] | Hmotnosť/Mj |  | Hmotnosť | Suť
Práce HSV
ZVISLÉ KONŠTRUKCIE
| 11/A 1 | 317162102 | Porotherm Keramický predpätý preklad KPP 120x65 mm, dĺžka 1250 mm | kus | 7 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.01943 | 0.01943 | 0.136 |  |  |  | 0
| 11/A 1 | 342272103 | Priečky z tvárnic porobet. a tenkovrst.,maltu hr.125 | m2 | 92.2125 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.08766 | 0.08766 | 8.083 |  |  |  | 0
| 11/A 1 | 342948115 | Ukotvenie priečky k betónovej konštrukcií montážnou penou | m | 30.125 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00011 | 0.00011 | 0.003 |  |  |  | 0
| 14/C 1 | 340239235 | Ytong Zamurovanie otvoru plochy do 4 m2 v priečke alebo stene hrúbky do 150 mm | m2 | 3.2 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.10274 | 0.10274 | 0.329 |  |  |  | 0
|  |  | ZVISLÉ KONŠTRUKCIE |  |  |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  |  | 8.55 | 0
POVRCHOVÉ ÚPRAVY
| 14/C 1 | 612403399 | X Hrubá výplň rýh na stenách akoukoľvek maltou, akejkoľvek šírky ryhy | m2 | 11.25 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.07552 | 0.07552 | 0.85 |  |  |  | 0
| 11/A 1 | 622421100 | Oprava vonkajšej omietky po prestupoch | m2 | 0.6125 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.036 | 0.036 | 0.022 |  |  |  | 0
| 11/A 1 | 631312611 | Mazanina z betónu prostého tr.C 16/20 hr.nad 50 do 80 mm | m3 | 5.9913 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.2131 | 2.2131 | 13.259 |  |  |  | 0
| 11/A 1 | 631319151 | Príplatok za prehlad. povrchu betónovej mazaniny min. tr.C 8/10 oceľ. hlad. hr. 50-80 mm | m3 | 5.991 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [6 empty] | 0
| 11/A 1 | 631319171 | Príplatok za strhnutie povrchu mazaniny latou pre hr. obidvoch vrstiev mazaniny nad 50 do 80 mm | m3 | 5.991 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [6 empty] | 0
| 11/A 1 | 631362411 | Výstuž mazanín z betónov (z kameniva) a z ľahkých betónov, zo zváraných sietí KARI, priemer drôtu 4/4 mm, veľkosť oka 100x100 mm | m2 | 74.891 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00343 | 0.00343 | 0.257 |  |  |  | 0
| 11/A 1 | 642942111 | Osadenie oceľového dverového rámu plochy otvoru do 2, 5m2 | kus | 7 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0175 | 0.0175 | 0.123 |  |  |  | 0
| P/PE | 553300760. | Zárubňa oceľová CGH 80x197 cm | kus | 4 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [6 empty] | 0
| 11/A 1 | 612465111 | Príprava podkladu, prednástrek ,pod omietky vnút.stien,miešanie strojne,nanášanie ručne hr.2 mm | m2 | 73.765 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00735 | 0.00735 | 0.542 |  |  |  | 0
| 11/A 1 | 612465131 | Vnútorná omietka stien , vápennocementová,miešanie a nanášanie strojne,MVS 25 hr.1 cm | m2 | 73.765 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0147 | 0.0147 | 1.084 |  |  |  | 0
| 11/A 1 | 612481119 | Potiahnutie vnútorných stien, sklotextílnou mriežkou | m2 | 73.765 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00288 | 0.00288 | 0.212 |  |  |  | 0
| 11/A 1 | 612473186 | Príplatok za zabudované rohovníky k vnútornej omietke zo suchých zmesí | m | 2.6 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00046 | 0.00046 | 0.001 |  |  |  | 0
| 14/C 1 | 612421331 | Oprava vnútorných vápenných omietok stien, v množstve opravenej plochy nad 10 do 30 % štukových | m2 | 85.546 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0112 | 0.0112 | 0.958 |  |  |  | 0
| P/PE | 553300780. | Zárubňa oceľová CGH 90x197 cm | kus | 1 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [6 empty] | 0
| 14/C 1 | 611403399 | Hrubá výplň prestupov maltou | m2 | 2.19 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.07552 | 0.07552 | 0.165 |  |  |  | 0
| P/PE | 553301080 | Zárubňa oceľová CGH 60x197 cm | kus | 2 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [6 empty] | 0
|  |  | POVRCHOVÉ ÚPRAVY |  |  |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  |  | 17.47 | 0
OSTATNÉ PRÁCE
| 13/B 1 | 962031132 | Búranie priečok z tehál pálených, plných alebo dutých hr. do 150 mm, -0,19600t | m2 | 52.47 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 6.874 |  | 0.131 | 0
| 13/B 1 | 974031133 | Vysekávanie rýh v akomkoľvek murive tehlovom na akúkoľvek maltu do hĺbky 50 mm a š. do 150 mm, -0,01100t | m | 75 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0.675 |  | 0.009 | 0
| 13/B 1 | 965081712 | Búranie dlažieb, bez podklad. lôžka z xylolit., alebo keramických dlaždíc hr. do 10 mm, -0,02000t | m2 | 74.891 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 1.498 |  | 0.02 | 0
| 13/B 1 | 974042533 | Vysekanie rýh v dlažbe betónovej do hĺbky 50 mm šírky do 100mm | m | 25 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0.275 |  | 0.011 | 0
| 13/B 1 | 968061125 | Vyvesenie alebo zavesenie dreveného dverného krídla do 2 m2 | kus | 6 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [6 empty] | 0
| 13/B 1 | 968063455 | Demontáž kovovej dverovej zárubne | m2 | 9.2 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.001146 | 0.001146 | 0.011 | 0.754 |  | 0.082 | 0
| 13/B 1 | 971033631 | Vybúranie otvorov v murive tehl. plochy do 4 m2 hr.do 150 mm, -0,27000t | m2 | 2.2 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0.594 |  | 0.27 | 0
| 11/A 1 | 952901111 | Vyčistenie budov pri výške podlaží do 4m | m2 | 167.8519 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5e-05 | 5e-05 | 0.008 |  |  |  | 0
| 13/B 1 | 979081111 | Odvoz sutiny a vybúraných hmôt na skládku do 1 km | t | 31.9696 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [6 empty] | 0
| 13/B 1 | 979081121 | Odvoz sutiny a vybúraných hmôt na skládku za každý ďalší 1 km | t | 799.25 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [6 empty] | 0
| 13/B 1 | 979082111 | Vnútrostavenisková doprava sutiny a vybúraných hmôt do 10 m | t | 31.97 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [6 empty] | 0
| 13/B 1 | 979089012 | Poplatok za skladovanie | t | 31.97 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [6 empty] | 0
| 3/A 1 | 941955001 | Lešenie ľahké pracovné pomocné, s výškou lešeňovej podlahy do 1,20 m | m2 | 137.7375 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00153 | 0.00153 | 0.211 |  |  |  | 0
| 13/B 1 | 978011141 | Otlčenie omietok vnútorných vápenných alebo vápennocementových v rozsahu do 30 %, -0,01000t | m2 | 85.5455 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0.855 |  | 0.01 | 0
| 13/B 1 | 965042241 | Búranie podkladov pod dlažby, betón alebo liaty asfalt hrúbky nad 100 mm plochy nad 4 m2 | m3 | 8.9869 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 19.771 |  | 2.2 | 0
| 13/B 1 | 971033331 | Vybúranie otvoru v murive tehl. plochy do 0, 09 m2 hr.do 150 mm, -0,02600t | kus | 7 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0.175 |  | 0.025 | 0
| 13/B 1 | 971033341 | Vybúranie otvoru v murive tehl. plochy do 0, 09 m2 hr.do 300 mm, -0,05700t | kus | 5 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0.27 |  | 0.054 | 0
| 13/B 1 | 971033351 | Vybúranie otvorov v tehlovom murive plochy do 0,09 m2 hrúbky do 480 mm | kus | 7 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0.56 |  | 0.08 | 0
| 13/B 1 | 971033431 | Vybúranie otvoru v murive tehl. plochy do 0, 25 m2 hr.do 150 mm, -0,07300t | kus | 6 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0.414 |  | 0.069 | 0
|  |  | OSTATNÉ PRÁCE |  |  |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  |  | 0.23 | 32.72
PRESUNY HMÔT
| 11/A 1 | 998011002 | Presun hmôt pre budovy JKSO 801, 803,812,zvislá konštr.z tehál,tvárnic,z kovu výšky do 12 m | t | 25.2522 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [6 empty] | 0
|  |  | PRESUNY HMÔT |  |  |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0
|  |  | Práce HSV |  |  |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  |  | 26.25 | 32.72
Práce PSV
IZOLÁCIE PROTI VODE A VLHKOSTI
| 711/A 1 | 711111001 | Izolácia proti zemnej vlhkosti vodorovná penetračným náterom za studena | m2 | 74.891 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [6 empty] | 0
| 711/A 1 | 711141559 | Izolácia proti zemnej vlhkosti a tlakovej vode vodorovná NAIP pritavením | m2 | 74.891 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00054 | 0.00054 | 0.04 |  |  |  | 0
| P/PE | 628322810 | Pás ťažký asfaltový HYDROBIT V 60 S 35 | m2 | 82.3801 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [6 empty] | 0
| S/S10 | 1116315000 | Lak asfaltový ALP-PENETRAL v sudoch | t | 0.022467 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0.022 |  |  |  | 0
| 711/A 1 | 998711202 | Presun hmôt pre izoláciu proti vode v objektoch výšky nad 6 do 12 m | % | 3 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [6 empty] | 0
| 711/A 1 | 711123141 | Izolácia proti zemnej vlhkosti a povrchovej vode tekutou izolácie na zvislej ploche | m2 | 57.915 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0035 | 0.0035 | 0.203 |  |  |  | 0
|  |  | IZOLÁCIE PROTI VODE A VLHKOSTI |  |  |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  |  | 0.27 | 0
IZOLÁCIE TEPELNÉ BEŽNÝCH STAVEB. KONŠTRUKCIÍ
| 713/A 1 | 713121111 | Montáž tepelnej izolácie pásmi podláh, jednovrstvová | m2 | 74.891 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [6 empty] | 0
| P/PE | 2831B0307 | Polystyrén podlahový hr.50 mm | m2 | 76.3888 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [6 empty] | 0
| 713/A 1 | 713191121 | Izolácie tepelné podláh, stropov zvrchu,striech prekrytím fóliou separačnou | m2 | 74.891 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00125 | 0.00125 | 0.094 |  |  |  | 0
| 713/A 5 | 998713202 | Presun hmôt pre izolácie tepelné v objektoch výšky nad 6 m do 12 m | % | 1.6 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [6 empty] | 0
|  |  | IZOLÁCIE TEPELNÉ BEŽNÝCH STAVEB. KONŠTRUKCIÍ |  |  |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  |  | 0.09 | 0
DREVOSTAVBY
| 763/A 2 | 763111112 | M+D inštalačných šachiet s SDK | m2 | 24.915 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.02477 | 0.02477 | 0.617 |  |  |  | 0
| 763/A 2 | 763133110 | SDK podhľad na oceľ. konštrukcii, doska hr. 12,5 mm | m2 | 47.2163 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.01248 | 0.01248 | 0.589 |  |  |  | 0
| 763/A 2 | 763133210 | SDK podhľad na oceľ. konštrukcii do vlhkého prostredia | m2 | 31.725 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.01416 | 0.01416 | 0.449 |  |  |  | 0
| 763/A 1 | 998763201 | Presun hmôt pre drevostavby v objektoch výšky do 12 m | % | 5.2 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [6 empty] | 0
| 763/A 2 | 763132220 | Sadrokartónový kazetový strop na kovovej spodnej konštrukcii bez tepelnej izolácie a zavesenou doskou hr. 12,5 mm | m2 | 62.7375 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.01658 | 0.01658 | 1.04 |  |  |  | 0
|  |  | DREVOSTAVBY |  |  |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  |  | 2.7 | 0
KONŠTRUKCIE STOLÁRSKE
| 766/A 1 | 766661112 | Montáž dverového krídla kompletiz.otváravého do oceľovej alebo fošňovej zárubne, jednokrídlové | kus | 7 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [6 empty] | 0
| P/PE | 611601920 | Dvere vnútorné hladké plné 80x197 komplet | kus | 4 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [6 empty] | 0
| P/PE | 611602220 | Dvere vnútorné hladké 90x197 cm komplet | kus | 1 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [6 empty] | 0
| S/S90 | 6119800960 | M+D lišta prechodová | m | 7.1 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0002 | 0.0002 | 0.001 |  |  |  | 0
| 766/A 1 | 998766202 | Presun hmot pre konštrukcie stolárske v objektoch výšky nad 6 do 12 m | % | 0.9 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [6 empty] | 0
| P/PE | 611601280 | Dvere vnútorné hladké plné 60x197 cm | kus | 2 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [6 empty] | 0
|  |  | KONŠTRUKCIE STOLÁRSKE |  |  |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0
KOVOVÉ DOPLNKOVÉ KONŠTRUKCIE
| 767/A 3 | 767612121 | Montáž a dodávka hliníkových dverí 1400x2950 mm vr. zárubní | kus | 2 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [6 empty] | 0
| 767/A 3 | 998767202 | Presun hmôt pre kovové stavebné doplnkové konštrukcie v objektoch výšky nad 6 do 12 m | % | 1.3 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [6 empty] | 0
|  |  | KOVOVÉ DOPLNKOVÉ KONŠTRUKCIE |  |  |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0
PODLAHY A OBKLADY KERAMICKÉ-DLAŽBY
| 771/A 1 | 771575109 | Montáž podláh z dlaždíc keram. ukladanie do tmelu bez povrchové úpravy alebo glaz. hladkých 300x300mm | m2 | 74.8912 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0053 | 0.0053 | 0.397 |  |  |  | 0
| S/S70 | 5976398000 | Dlaždice keramické štandard | m2 | 80.1334 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.018 | 0.018 | 1.442 |  |  |  | 0
| 771/A 1 | 998771202 | Presun hmôt pre podlahy z dlaždíc v objektoch výšky nad 6 do 12 m | % | 4.5 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [6 empty] | 0
|  |  | PODLAHY A OBKLADY KERAMICKÉ-DLAŽBY |  |  |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  |  | 1.84 | 0
PODLAHY A OBKLADY KERAMICKÉ-OBKLADY
| 771/A 2 | 781415014 | Montáž obkladu vnútorných stien z pórovinových obkladačiek kladených do tmelu | m2 | 126.415 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00334 | 0.00334 | 0.422 |  |  |  | 0
| S/S70 | 5978152000 | Obkladačky keramické štandard | m2 | 135.264 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0105 | 0.0105 | 1.42 |  |  |  | 0
| 771/A 2 | 781449701 | Príplatok k cene za obklady v obmedzenom priestore | M2 | 57.915 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [6 empty] | 0
| 771/A 2 | 781419711 | Montáž obkladov vnútorných stien . Príplatok za škárovanie hmotou Ceresit CE 33 | M2 | 126.415 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0006 | 0.0006 | 0.076 |  |  |  | 0
| 771/A 2 | 781491111 | Montáž a dodávka plastových profilov pre obklad do tmelu - roh steny | m | 43.6 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0005 | 0.0005 | 0.022 |  |  |  | 0
| 771/A 2 | 998781202 | Presun hmôt pre obklady keramické v objektoch výšky nad 6 do 12 m | % | 2.5 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [6 empty] | 0
| 771/A 2 | 781493111 | Montáž a dodávka plastových dvierok 300 x 150 pri obklade do tmelu | kus | 4 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00045 | 0.00045 | 0.002 |  |  |  | 0
|  |  | PODLAHY A OBKLADY KERAMICKÉ-OBKLADY |  |  |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  |  | 1.94 | 0
NÁTERY
| 783/A 1 | 783851213 | Nátery latexové omietok stien vr. akryl impregnácie a vyhladzujúceho tmelu | m2 | 166.7 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00111 | 0.00111 | 0.185 |  |  |  | 0
| 783/B 1 | 783801812 | Odstránenie starých náterov z omietok oškrabaním s obrúsením stien | m2 | 166.7 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [6 empty] | 0
| 783/A 1 | 783894612 | Náter farbami ekologickými riediteľnými vodou SADAKRINOM bielym pre náter sadrokartón. stropov 2x | m2 | 78.941 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00033 | 0.00033 | 0.026 |  |  |  | 0
| 783/A 1 | 783222100 | Nátery kov.stav.doplnk.konštr. syntetické farby šedej na vzduchu schnúce dvojnásobné | m2 | 6.66 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00016 | 0.00016 | 0.001 |  |  |  | 0
| 783/A 1 | 783226100 | Nátery kov.stav.doplnk.konštr. syntetické farby šedej na vzduchu schnúce základný | m2 | 6.66 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8e-05 | 8e-05 | 0.001 |  |  |  | 0
|  |  | NÁTERY |  |  |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  |  | 0.21 | 0
MAĽBY
| 784/A 1 | 784410100 | Penetrovanie jednonásobné jemnozrnného podkladu do 3,8 m | m2 | 267.666 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0001 | 0.0001 | 0.027 |  |  |  | 0
| 784/A 1 | 784452271 | Maľby z maliarskych zmesí tekutých jednofarebné dvojnás. výšky do 3,80 m | m2 | 267.666 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00018 | 0.00018 | 0.048 |  |  |  | 0
| 784/B 1 | 784402801 | Odstránenie malieb oškrabaním v miestnostiach výšky do 3, 80 m | m2 | 108.355 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [6 empty] | 0
|  |  | MAĽBY |  |  |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  |  | 0.08 | 0
ČALUNÍCKE ÚPRAVY
| 786/A 1 | 786621121 | Montáž a dodávka Exteriérová žalúzia EOLIS - Z90 IO, ovládanie diaľkové, Zabezpečenie: bezdrôtové veterné čidlo, Farebné prevedenie: 7016 antrazit, vrátane príslušenstva - telocvičňa | ks | 8 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0017 | 0.0017 | 0.014 |  |  |  | 0
| 786/A 2 | 998786202 | Presun hmôt pre čalúnenie v objektoch výšky do 12 m | % | 0.2 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [6 empty] | 0
|  |  | ČALUNÍCKE ÚPRAVY |  |  |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  |  | 0.01 | 0
OSTATNÉ
| 721/A 2 | 722254114 | Požiarné príslušenstvo, hadicový naviják 25/30 | ks | 1 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.02132 | 0.02132 | 0.021 |  |  |  | 0
| P/PE | OSTAT | armatúra nadzemného hydrantu | ks | 1 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [6 empty] | 0
| P/PE | OSTAT | prenosný hasiaci prístroj práškový 6 kg | ks | 7 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [6 empty] | 0
| P/PE | OSTAT | prenosný hasiaci prístroj CO2 5 kg | ks | 2 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [6 empty] | 0
| P/PE | OSTAT | označenie stanoviska HP | ks | 9 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [6 empty] | 0
| P/PE | OSTAT | označenie smeru úniku | ks | 15 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [6 empty] | 0
| P/PE | OSTAT | núdzové osvetlenie | ks | 6 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [6 empty] | 0
|  |  | OSTATNÉ |  |  |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  |  | 0.02 | 0
|  |  | Práce PSV |  |  |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  |  | 7.16 | 0
|  |  | Celkom v EUR |  |  |  |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 33.41 | 32.72 |  |  | 0

## Kryci_list 4227 (hidden)
|  |  |  | Krycí list rozpočtu | [6 empty] | 30.126
Stavba Stavebné úpravy telocvične pri Základnej škole s materskou školou v Dlhej nad Oravou
Objekt Zdravotechnika | [6 empty] | Miesto:
Ks:
Zákazka: |  |  |  | Spracoval: |  |  | Dňa | 17. 3. 2021
Odberateľ: Obec Dlhá nad Oravou
IČO: |  |  |  |  | DIČ:
Projektant:
IČO: |  |  |  |  | DIČ:
Dodávateľ:
IČO: |  |  |  |  | DIČ:
A | ZRN | Montáž | Materiál | ZRN spolu | B | Ďalšie náklady
1 | HSV |  |  |  | 6 | Ostatné náklady |  | 0
2 | PSV | 0 | 0 | 0 | 7 | Kompletačná činnosť |  | 0
3 | MONT |  |  |  | 8 | HZS |  | 0
4 |  |  |  |  | 9
5 | Spolu |  |  | 0 | 10 | Spolu |  | 0
C | VRN |  |  |  | D | VRN
11 | Zariadenie staveniska |  | 0% z [H+P+M] | 0 | 16 | Mimoriadne sťaž.podmienky | 0% z [H+P+M] | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1
12 | Územie so sťaž. podmienk. |  | 0% z [H+P] | 0 | 17 | Horské oblasti | 0% z [H+P+M] | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1
13 | Prevádzkové vplyvy |  | 0% z [H+P+M] | 0 | 18 | Mimostavenisková doprava | 0% z [H+P] | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0
14 |  |  |  |  | 19
15 |  |  |  |  | 20 | Spolu |  | 0
| Projektant,rozpočtár |  |  |  | E | Celkové náklady
[5 empty] | 21 | Súčet riadkov 5,10,15,20 |  | 0
[5 empty] | 22 | DPH 20% z | 0 | 0
[5 empty] | 23 | DPH 0% z | 0 | 0
[5 empty] | 24 | Spolu v EUR |  | 0
F
|  | Odberateľ |  |  | 26 | Dodávateľ

## Rekap 4227 (hidden)
Odberateľ: Obec Dlhá nad Oravou |  |  |  | Spracoval: |  | 30.126
Projektant: |  |  |  | Ks:
Dodávateľ: |  |  |  | Dátum: 17. 3. 2021
Stavba Stavebné úpravy telocvične pri Základnej škole s materskou školou v Dlhej nad Oravou
Objekt Zdravotechnika
Prehľad rozpočtových nákladov
Oddiel | Montáž | Materiál | Spolu | Hmotnosť (T) | Suť (T)
Práce PSV
IZOLÁCIE TEPELNÉ BEŽNÝCH STAVEB. KONŠTRUKCIÍ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
ZTI-VNÚTORNA KANALIZÁCIA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
ZTI-VNÚTORNÝ VODOVOD | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
ZTI-ZARIAĎOVACIE PREDMETY | 0 | 0 | 0 | 0.06 | 0
Práce PSV | 0 | 0 | 0 | 0.06 | 0
Celkom v EUR | 0 | 0 | 0 | 0.06 | 0

## SO 4227
| Odberateľ: Obec Dlhá nad Oravou | [6 empty] | Spracoval: | [9 empty] | 30.126
| Projektant: | [6 empty] | Ks:
| Dodávateľ: | [6 empty] | Dátum:
Zákazka Stavebné úpravy telocvične pri Základnej škole s materskou školou v Dlhej nad Oravou
Objekt Zdravotechnika
Prehľad rozpočtových nákladov
Por.č. | Cenník | Kód položky | Názov | Mj | Množstvo | Montáž | Materiál | Cena celkom | [5 empty] | Hmotnosť/Mj |  | Hmotnosť | Suť
Práce PSV
IZOLÁCIE TEPELNÉ BEŽNÝCH STAVEB. KONŠTRUKCIÍ
| 713/A 4 | 713482302 | Montaž trubíc MIRELON hr. do 6 mm, vnút.priemer 19 - 22 mm | m | 30 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0
| S/S20 | 2837710400 | Izolácia potrubia- 22/13 MIRELON | m | 30.6 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0
| 713/A 4 | 713482303 | Montaž trubíc MIRELON hr. do 6 mm, vnút.priemer 23 - 28 mm | m | 70 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0
| S/S20 | 2837710700 | Izolácia potrubia- 28/13 MIRELON | m | 71.4 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0
| 713/A 4 | 713482304 | Montaž trubíc MIRELON hr. do 6 mm, vnút.priemer 29 - 41 mm | m | 100 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0
| S/S20 | 2837711000 | Izolácia potrubia- 35/13 MIRELON | m | 102 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0
| 713/A 4 | 713482307 | Montaž trubíc MIRELON hr. do 13 mm, vnút.priemer 53 - 64 mm | m | 30 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0
| S/S20 | 2837711600 | Izolácia potrubia- 65/13 MIRELON | m | 30.6 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0
| 713/A 5 | 998713201 | Presun hmôt pre izolácie tepelné v objektoch výšky do 6 m | % | 2 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0
|  |  | IZOLÁCIE TEPELNÉ BEŽNÝCH STAVEB. KONŠTRUKCIÍ |  |  |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0
ZTI-VNÚTORNA KANALIZÁCIA
| 721/A 1 | 721171109 | Potrubie z PVC - U odpadové ležaté hrdlové D 110x2, 2 | m | 5 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0
| 721/A 1 | 721171111 | Potrubie z PVC - U odpadové ležaté hrdlové D 140x2, 8 | m | 15 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0
| 721/A 1 | 721171406 | Potrubie z rúr PE-HD GEBERIT 75/3 odpadné zvislé (odbočka 45°) | m | 5 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0
| 721/A 1 | 721171508 | Potrubie z rúr PE-HD GEBERIT 110/4, 3 odpadné prípojné | m | 3 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0
| 721/A 1 | 721172109 | Potrubie z PVC - U odpadové zvislé hrdlové D 110x2, 2 | m | 5 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0
| 721/A 1 | 721173206 | Potrubie z PVC - U odpadné pripájacie D 63x1, 8 | m | 40 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0
| R/RE | 721213003 | Montáž podlahového vpustu s vodorovným odtokom a integrovaným vztlakovým uzáverom DN 50 | ks | 1 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0
| R/RE | 2866340049 | Podlahový vpust HL300, DN 50, (0,5 l/s), otočný odtok, vztlakový uzáver, izolačný tanier, mriežka 115x115 mm, rám 123x123 mm, PP/PE nerezová oceľ V2A | ks | 1 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0
| R/RE | 721290009 | Montáž privzdušňovacieho ventilu pre odpadové potrubia DN 75 | ks | 2 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0
| R/RE | 5515101207 | Privzdušňovací ventil HL901, DN 75/90/110 tr.A I, (32 l/s), - 40°až +60°C, integrovaná tepelná izolácia, brytové tesnenie, vnútorná kanalizácia, ABS/PP | ks | 2 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0
| P/PE | 721290012 | Montáž privzdušňovacieho ventilu pre odpadové potrubia DN 110 | ks | 3 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0
| R/RE | 5515101201 | Privzdušňovací ventil HL900N, DN 50/75/110, (37 l/s), - 40°až +60°C, dvojitá vzduchová izolácia, vnútorná kanalizácia, PP | ks | 3 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0
| 721/A 1 | 721290111 | Ostatné - skúška tesnosti kanalizácie v objektoch vodou do DN 125 | m | 73 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0
| 721/A 1 | 998721201 | Presun hmôt pre vnútornú kanalizáciu v objektoch výšky do 6 m | % | 1.5 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0
|  |  | ZTI-VNÚTORNA KANALIZÁCIA |  |  |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0
ZTI-VNÚTORNÝ VODOVOD
| 721/A 2 | 722130213 | Potrubie z oceľ.rúr pozink.bezšvík.bežných-11 353.0, 10 004.0 zvarov. bežných-11 343.00 DN 25 | m | 50 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0
| 721/A 2 | 722130216 | Potrubie z oceľ.rúr pozink.bezšvík.bežných-11 353.0, 10 004.0 zvarov. bežných-11 343.00 DN 50 | m | 30 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0
| 721/A 2 | 722171132 | Potrubie z plastických rúr PeX D20/2,0 lisovaním | m | 30 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0
| 721/A 2 | 722171133 | Potrubie z plastických rúr PeX D26/3,0 lisovaním | m | 70 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0
| 721/A 2 | 722171134 | Potrubie z plastických rúr PeX D32/3,0 lisovaním | m | 50 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0
| 721/A 2 | 722220111 | Montáž armatúry závitovej s jedným závitom, nástenka pre výtokový ventil G 1/2 | ks | 4 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0
| S/S50 | 5510124100 | Ventil rohový DN 1/2 | ks | 4 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0
| 721/A 2 | 722220121 | Montáž armatúry závitovej s jedným závitom, nástenka pre batériu G 1/2 | pár | 14 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0
| P/PE | 722221010 | Montáž guľového kohúta závitového priameho pre vodu G 1/2 | ks | 10 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0
| P/PE | 5511870000 | Guľový uzáver pre vodu , 1/2, FF páčka, niklovaná mosadz | ks | 10 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0
| P/PE | 722221015 | Montáž guľového kohúta závitového priameho pre vodu G 3/4 | ks | 10 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0
| P/PE | 5511870010 | Guľový uzáver pre vodu, 3/4, FF páčka, niklovaná mosadz | ks | 10 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0
| P/PE | 722221020 | Montáž guľového kohúta závitového priameho pre vodu G 1 | ks | 10 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0
| P/PE | 5511870020 | Guľový uzáver pre vodu, 1, FF páčka, niklovaná mosadz | ks | 10 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0
| R/RE | 722221035 | Montáž guľového kohúta závitového priameho pre vodu G 2 | ks | 4 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0
| R/RE | 5511870050 | Guľový uzáver pre vodu , 2, FF páčka, niklovaná mosadz | ks | 4 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0
| R/RE | 722221290 | Montáž spätného ventilu závitového G 2 | ks | 1 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0
| R/RE | 5511872320 | Kontrolovateľný spätný ventil, 2, PN 16, mosadz | ks | 1 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0
| R/RE | 722221385 | Montáž filtra závitového G 2 | ks | 1 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0
| R/RE | 5511871620 | Filter závitový, 2, mosadz | ks | 1 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0
| 721/A 2 | 722290226 | Tlaková skúška vodovodného potrubia závitového do DN 50 | m | 230 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0
| 721/A 2 | 722290234 | Prepláchnutie a dezinfekcia vodovodného potrubia do DN 80 | m | 230 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0
| 721/A 2 | 998722201 | Presun hmôt pre vnútorný vodovod v objektoch výšky do 6 m | % | 1 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0
|  |  | ZTI-VNÚTORNÝ VODOVOD |  |  |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0
ZTI-ZARIAĎOVACIE PREDMETY
| 721/A 5 | 725119309 | Montáž záchodovej misy kombinovanej | súb | 2 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00066 | 0.00066 | 0.001 |  |  | 0
| R/RE | 6420141320 | Klozet závesný, 360x490x360 mm, keramika, biela | ks | 2 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0
| 721/A 5 | 725219201 | Montáž umývadla na konzoly, bez výtokovej armatúry | súb. | 6 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0
| S/S90 | 6420135170 | Umývadlo keramické , 470x600x205 mm, biela | ks | 4 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0
| 721/A 5 | 725241112 | Montáž - vanička sprchová akrylátová štvorcová 900x900 mm | súb. | 6 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0
| S/S90 | 6424315026 | Sprchovacia vanička akrylátová štvorcová 900x900mm, hĺbka: 3cm, odtok: o 90mm, | ks | 6 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0
| R/RE | 725245271 | Montáž sprchových kútov kompletných štvorcových od 90x90 mm | súb. | 6 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0
| R/RE | 5542350550 | sprchový kút komplet 90x90x200 | ks | 6 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0
| 721/A 5 | 725819201 | Montáž ventilu nástenného G 1/2 | súb. | 1 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0
| 721/A 5 | 725819401 | Montáž ventilu rohového s pripojovacou rúrkou G 1/2 | súb. | 3 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0
| 721/A 5 | 725829201 | Montáž batérie umývadlovej a drezovej nástennej pákovej, alebo klasickej | ks | 7 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0
| S/S50 | 5514671040 | Umyvadlová nástenná batéria DN 15 | ks | 7 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0
| 721/A 5 | 725849201 | Montáž batérie sprchovej nástennej pákovej, klasickej | ks | 1 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0
| S/S50 | 5514367400 | Sprchová batéria DN 1/2 | ks | 1 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0
| 721/A 5 | 725849203 | Montáž batérie sprchovej nástennej automatickej | ks | 6 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0
| R/RE | 5514813060 | Automatické ovládanie spŕch SLS 02,so zmiešavacou batériou pre teplú a studenú vodu, 24V DC, | ks | 6 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0
| 721/A 5 | 725869302 | Montáž zápachovej uzávierky pre zariaďovacie predmety, umývadlová do D 50 (podomietková) | ks | 7 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0
| S/S20 | 2863120264 | Podomietkový sifón pre umývadlo, 338x190x150 mm, plast, | ks | 7 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0
| 721/A 5 | 725869341 | Montáž zápachovej uzávierky pre zariaďovacie predmety, sprchovej do D 90 | ks | 6 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0
| S/S20 | 2863120241 | Odtok pre sprchovú vaničku , D 90, 210x80 mm, plast | ks | 6 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0
| 721/A 5 | 998725201 | Presun hmôt pre zariaďovacie predmety v objektoch výšky do 6 m | % | 1 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0
| 721/A 5 | 725219401 | Montáž umývadla bez výtokovej armatúry z bieleho diturvitu imobilné | súb | 1 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00057 | 0.00057 | 0.001 |  |  | 0
| S/S90 | 6421370600 | Umývadlo pre imobilných | kus | 1 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0145 | 0.0145 | 0.015 |  |  | 0
| P/PE | 5530437S1 | D+M Madlo k umývadlu, z antikorovej ocele,dl. 700 mm | kus | 2 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0
| S/S90 | 6424310531 | Umývadlo malé keramické biele | kus | 2 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.013 | 0.013 | 0.026 |  |  | 0
| 721/A 5 | 725119215 | Montáž WC misy pre imobilných | kus | 1 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00072 | 0.00072 | 0.001 |  |  | 0
| S/S90 | 6423001100 | WC kombi pre imobilných | kus | 1 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.012 | 0.012 | 0.012 |  |  | 0
| P/PE | 5530437S1 | D+M držadlo do sprchy, pevné, závesné 750x450 mm, z antikorovej ocele | kus | 1 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0
| P/PE | 5530437S1 | D+M rovné pevné držadlo, z antikorovej ocele,dl. 900 mm | kus | 1 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0
| P/PE | 5530437S1 | D+M sklopné držadlo zavesené, z antikorovej ocele,dl. 900 mm | kus | 1 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0
| P/PE | 5530437S1 | D+M sklopné sedadlo pre imobilných do sprchy | kus | 1 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0
|  |  | ZTI-ZARIAĎOVACIE PREDMETY |  |  |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  |  | 0.06 | 0
|  |  | Práce PSV |  |  |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  |  | 0.06 | 0
|  |  | Celkom v EUR |  |  |  |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0.06 | 0 |  | 0

## Kryci_list 4228 (hidden)
|  |  |  | Krycí list rozpočtu | [6 empty] | 30.126
Stavba Stavebné úpravy telocvične pri Základnej škole s materskou školou v Dlhej nad Oravou
Objekt Vzduchotechnika | [6 empty] | Miesto:
Ks:
Zákazka: |  |  |  | Spracoval: |  |  | Dňa | 17. 3. 2021
Odberateľ: Obec Dlhá nad Oravou
IČO: |  |  |  |  | DIČ:
Projektant:
IČO: |  |  |  |  | DIČ:
Dodávateľ:
IČO: |  |  |  |  | DIČ:
A | ZRN | Montáž | Materiál | ZRN spolu | B | Ďalšie náklady
1 | HSV |  |  |  | 6 | Ostatné náklady |  | 0
2 | PSV |  |  |  | 7 | Kompletačná činnosť |  | 0
3 | MONT | 0 | 0 | 0 | 8 | HZS |  | 0
4 |  |  |  |  | 9
5 | Spolu |  |  | 0 | 10 | Spolu |  | 0
C | VRN |  |  |  | D | VRN
11 | Zariadenie staveniska |  | 0% z [H+P+M] | 0 | 16 | Mimoriadne sťaž.podmienky | 0% z [H+P+M] | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1
12 | Územie so sťaž. podmienk. |  | 0% z [H+P] | 0 | 17 | Horské oblasti | 0% z [H+P+M] | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1
13 | Prevádzkové vplyvy |  | 0% z [H+P+M] | 0 | 18 | Mimostavenisková doprava | 0% z [H+P] | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0
14 |  |  |  |  | 19
15 |  |  |  |  | 20 | Spolu |  | 0
| Projektant,rozpočtár |  |  |  | E | Celkové náklady
[5 empty] | 21 | Súčet riadkov 5,10,15,20 |  | 0
[5 empty] | 22 | DPH 20% z | 0 | 0
[5 empty] | 23 | DPH 0% z | 0 | 0
[5 empty] | 24 | Spolu v EUR |  | 0
F
|  | Odberateľ |  |  | 26 | Dodávateľ

## Rekap 4228 (hidden)
Odberateľ: Obec Dlhá nad Oravou |  |  |  | Spracoval: |  | 30.126
Projektant: |  |  |  | Ks:
Dodávateľ: |  |  |  | Dátum: 17. 3. 2021
Stavba Stavebné úpravy telocvične pri Základnej škole s materskou školou v Dlhej nad Oravou
Objekt Vzduchotechnika
Prehľad rozpočtových nákladov
Oddiel | Montáž | Materiál | Spolu | Hmotnosť (T) | Suť (T)
Montážne práce
M-24 MONTÁŽ VZDUCHOTECHNICKÝCH ZARIADENÍ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Montážne práce | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Celkom v EUR | 0 | 0 | 0 | 0 | 0

## SO 4228
| Odberateľ: Obec Dlhá nad Oravou | [15 empty] | 30.126
Projektant:
Dodávateľ:
Zákazka Stavebné úpravy telocvične pri Základnej škole s materskou školou v Dlhej nad Oravou
Objekt Vzduchotechnika
Prehľad rozpočtových nákladov
Por.č. | Cenník | Kód položky | Názov | Mj | Množstvo | Montáž | Materiál | Cena celkom | [5 empty] | Hmotnosť/Mj | Hmotnosť | Suť
Montážne práce
M-24 MONTÁŽ VZDUCHOTECHNICKÝCH ZARIADENÍ
| 924/M24 | VZT | Centrálna rekuperačná jednotka s objemovým prietokom vzduchu do 400 m3/hod, 4 prípojky, bez diaľkového ovládania | ks | 2 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0
| 924/M24 | VZT | CO2 snímač/snímač vlhkosti s možnosťou ovládania RJ 0 - 10 V | ks | 2 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0
| 924/M24 | VZT | Suchý zápachový uzáver | ks | 2 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0
| 924/M24 | VZT | Priechodka cez vonkajšiu stenu, DN 180 | ks | 4 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0
| 924/M24 | VZT | Rúra so spojovacím hrdlom, materálové prevedenie EPP, DN 160, dĺžka 1m | ks | 20 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0
| 924/M24 | VZT | Rúra so spojovacím hrdlom, materálové prevedenie EPP, DN 180, dĺžka 1m | ks | 20 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0
| 924/M24 | VZT | Koleno 90° so spojovacím hrdlom, materálové prevedenie EPP, DN 160 | ks | 18 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0
| 924/M24 | VZT | Koleno 90° so spojovacím hrdlom, materálové prevedenie EPP, DN 180 | ks | 6 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0
| 924/M24 | VZT | T-kus, pozink,DN 160/160/160 | ks | 2 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0
| 924/M24 | VZT | Plochý plastový kanál, 150 x 50 mm, dĺžka 25 m | ks | 2 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0
| 924/M24 | VZT | Pripojovací kus pre plochý kanál, potrebné pre každý prechod medzi súčasťami kanálového systému | ks | 125 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0
| 924/M24 | VZT | Koleno 90° na úzkej strane, plast | ks | 24 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0
| 924/M24 | VZT | Koleno 90° na širokej strane, plast | ks | 24 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0
| 924/M24 | VZT | Rozdeľovač vzduchu pre 2 okruhy, kruhový | ks | 10 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0
| 924/M24 | VZT | Rozdeľovač vzduchu pre 8 okruhov, plochý - koncový | ks | 12 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0
| 924/M24 | VZT | Pripojovací kus pre rozdeľovač, kruhový | ks | 6 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0
| 924/M24 | VZT | Ukončovací kus pre rozdeľovač, kruhový | ks | 14 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0
| 924/M24 | VZT | Zaslepovací kus plochý, na zaslepenie jednotlivých dielov a rozdeľovačov | ks | 44 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0
| 924/M24 | VZT | Kus na napojenie ventilov jednostranný | ks | 32 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0
| 924/M24 | VZT | Ventil pre prívod vzduchu, biely, pre montáž do stropu a do steny | ks | 16 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0
| 924/M24 | VZT | Ventil pre odvod vzduchu, biely, pre montáž do stropu a do steny | ks | 16 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0
| 924/M24 | VZT | Uvedenie centrálnej rekuperačej jednotky do prevádzky | ks | 2 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0
| 924/M24 | VZT | Montáž centrálnej rekuperačnej jednotky vrátane distribučného a odovzdávacieho systému | ks | 2 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0
| 924/M24 | VZT | Búracie a sekacie práce - prestupy cez stavebné konštrukcie | ks | 1 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0
| 924/M24 | VZT | Dopravné náklady servisného technika RJ | ks | 1 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0
| 924/M24 | VZT | Decentrálna rekuperačná jednotka s objemovým prietokom vzduchu do 55 m3/hod, bez diaľkového ovládania | ks | 1 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0
| 924/M24 | VZT | Nástenný vonkajší kryt, okrúhly, pre hrúbky stien od 320 mm do 530 mm | ks | 1 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0
| 924/M24 | VZT | Diaľkové ovládanie, bezdrôtové, s možnosťou ovládania RJ 0 - 10 V | ks | 1 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0
| 924/M24 | VZT | Snímač kvality vzduchu, pre automatickú reguláciu toku vzduchu v závislosti od kvality vzduchu v miestnosti | ks | 1 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0
| 924/M24 | VZT | Sada filtrov, 1 filter prívodného vzduchu, F7 | ks | 1 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0
| 924/M24 | VZT | Uvedenie do prevádzky decentrálnej rekuperačnej jednotky | ks | 1 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0
| 924/M24 | VZT | Montáž decentrálnej rekuperačnej jednotky vrátane distribučného a odovzdávacieho systému | ks | 1 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0
| 924/M24 | VZT | Búracie a sekacie práce - prestup cez stavebnú konštrukciu | ks | 1 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0
| 924/M24 | VZT | Dopravné náklady servisného technika RJ | ks | 1 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0
|  |  | M-24 MONTÁŽ VZDUCHOTECHNICKÝCH ZARIADENÍ |  |  |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0
|  |  | Montážne práce |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0
|  |  | Celkom v EUR |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0

## Kryci_list 4229 (hidden)
|  |  |  | Krycí list rozpočtu | [6 empty] | 30.126
Stavba Stavebné úpravy telocvične pri Základnej škole s materskou školou v Dlhej nad Oravou
Objekt Elektroinštalácia | [6 empty] | Miesto:
Ks:
Zákazka: |  |  |  | Spracoval: |  |  | Dňa | 17. 3. 2021
Odberateľ: Obec Dlhá nad Oravou
IČO: |  |  |  |  | DIČ:
Projektant:
IČO: |  |  |  |  | DIČ:
Dodávateľ:
IČO: |  |  |  |  | DIČ:
A | ZRN | Montáž | Materiál | ZRN spolu | B | Ďalšie náklady
1 | HSV | 0 | 0 | 0 | 6 | Ostatné náklady |  | 0
2 | PSV |  |  |  | 7 | Kompletačná činnosť |  | 0
3 | MONT | 0 | 0 | 0 | 8 | HZS |  | 0
4 |  |  |  |  | 9
5 | Spolu |  |  | 0 | 10 | Spolu |  | 0
C | VRN |  |  |  | D | VRN
11 | Zariadenie staveniska |  | 0% z [H+P+M] | 0 | 16 | Mimoriadne sťaž.podmienky | 0% z [H+P+M] | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1
12 | Územie so sťaž. podmienk. |  | 0% z [H+P] | 0 | 17 | Horské oblasti | 0% z [H+P+M] | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1
13 | Prevádzkové vplyvy |  | 0% z [H+P+M] | 0 | 18 | Mimostavenisková doprava | 0% z [H+P] | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0
14 |  |  |  |  | 19
15 |  |  |  |  | 20 | Spolu |  | 0
| Projektant,rozpočtár |  |  |  | E | Celkové náklady
[5 empty] | 21 | Súčet riadkov 5,10,15,20 |  | 0
[5 empty] | 22 | DPH 20% z | 0 | 0
[5 empty] | 23 | DPH 0% z | 0 | 0
[5 empty] | 24 | Spolu v EUR |  | 0
F
|  | Odberateľ |  |  | 26 | Dodávateľ

## Rekap 4229 (hidden)
Odberateľ: Obec Dlhá nad Oravou |  |  |  | Spracoval: |  | 30.126
Projektant: |  |  |  | Ks:
Dodávateľ: |  |  |  | Dátum: 17. 3. 2021
Stavba Stavebné úpravy telocvične pri Základnej škole s materskou školou v Dlhej nad Oravou
Objekt Elektroinštalácia
Prehľad rozpočtových nákladov
Oddiel | Montáž | Materiál | Spolu | Hmotnosť (T) | Suť (T)
Práce HSV
OSTATNÉ PRÁCE | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Práce HSV | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Montážne práce
M-21 ELEKTROMONTÁŽE | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
M-22 MONTÁŽ OZNAMOVACÍCH A SIGNAL. ZARIADENÍ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Montážne práce | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Celkom v EUR | 0 | 0 | 0 | 0 | 0

## SO 4229
| Odberateľ: Obec Dlhá nad Oravou | [15 empty] | 30.126
Projektant:
Dodávateľ:
Zákazka Stavebné úpravy telocvične pri Základnej škole s materskou školou v Dlhej nad Oravou
Objekt Elektroinštalácia
Prehľad rozpočtových nákladov
Por.č. | Cenník | Kód položky | Názov | Mj | Množstvo | Montáž | Materiál | Cena celkom | [5 empty] | Hmotnosť/Mj | Hmotnosť | Suť
Práce HSV
OSTATNÉ PRÁCE
| 13/B 1 | 973022341 | Vysekanie v murive z kameňa kapsy plochy do 0, 25 m2, hĺbky do 150 mm, -0,02900t | ks | 2 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0
| 13/B 1 | 974032873 | Vytváranie drážok ručným drážkovačom v nepálených tehlách (Ytong, Porfix, ...) hĺbky do 30 mm, š. do 100 mm, -0,00150 t | m | 50 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0
| 13/B 1 | 974042532 | Vysekanie rýh v betónovej dlažbe do hĺbky 50 mm a šírky do 70mm, -0,00800t | m | 15 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0
| 13/B 1 | 974049121 | Vysekanie rýh v betónových stenách do hĺbky 30 mm a š. do 30 mm, -0,00200t | m | 120 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0
|  |  | OSTATNÉ PRÁCE |  |  |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0
|  |  | Práce HSV |  |  |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0
Montážne práce
M-21 ELEKTROMONTÁŽE
| R/RE | 210010024 | Rúrka ohybná elektroinštalačná z PVC typ FXP 16, uložená pevne | m | 150 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0
| S/S30 | 3450509100 | I-Spojka SM 16 šedá | ks | 37.5 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0
| S/S30 | 3450710200 | Rúrka FXP 16 | ks | 150 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0
| R/RE | 210010025 | Rúrka ohybná elektroinštalačná z PVC typ FXP 20, uložená pevne | m | 100 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0
| S/S30 | 3412611002 | Rúrka ohybná FXP20 | m | 100 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0
| S/S30 | 3451101600 | I-Príchytka S20 šedá | ks | 20 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0
| R/RE | 210010057 | Rúrka tuhá elektroinštalačná z PVC typ 1516, uložená pevne | m | 200 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0
| P/PC | 4131 | Trubka 16 VRM sv.si 3m | BM | 200 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0
| R/RE | 210010058 | Rúrka tuhá elektroinštalačná z PVC typ 1520, uložená pevne | m | 200 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0
| P/PC | 4132 | Trubka 20 VRM sv.si 3m | BM | 200 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0
| 921/M21 | 210010109 | Lišta elektroinštalačná z PVC 40x20, uložená pevne, vkladacia | m | 10 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0
| S/S30 | 3410300889 | Lišta hranatá HD - biela RAL 9003 LHD 40X20 HD | m | 10 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0
| 921/M21 | 210010110 | Lišta elektroinštalačná z PVC 40x40, uložená pevne, vkladacia | m | 15 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0
| S/S30 | 3410300902 | Lišta hranatá HF HD - biela RAL 9003 LHD 40X40HF HD | m | 15 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0
| 921/M21 | 210010301 | Krabica prístrojová bez zapojenia (1901, KP 68, KZ 3) | ks | 18 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0
| S/S30 | 3450906510 | Krabica KU 68-1901 | ks | 18 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0
| 921/M21 | 210100001 | Ukončenie vodičov v rozvádzač. vrátane zapojenia a vodičovej koncovky do 2.5 mm2 | ks | 51 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0
| S/S30 | 3452104200 | G-Káblové oko CU 0,75x3 KU-L | ks | 51 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0
| 921/M21 | 210100002 | Ukončenie vodičov v rozvádzač. vrátane zapojenia a vodičovej koncovky do 6 mm2 | ks | 10 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0
| S/S30 | 3452104900 | G-Káblové oko CU 4x4 KU-L | ks | 10 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0
| 921/M21 | 210100003 | Ukončenie vodičov v rozvádzač. vrátane zapojenia a vodičovej koncovky do 16 mm2 | ks | 1 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0
| S/S30 | 3452105500 | G-Káblové oko CU 10x10 KU-L | ks | 1 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0
| 921/M21 | 210110041 | Spínače polozapustené a zapustené vrátane zapojenia jednopólový - radenie 1 | ks | 9 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0
| P/PC | 774451 | Vypínače a zásuvky, VAL-RÁMIK JEDNODUCHÝ BIELY | ks | 9 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0
| P/PC | 774401 | Vypínače a zásuvky, VAL-SPÍNAČ Č. 1 BIELY | ks | 9 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0
| 921/M21 | 210111011 | Domová zásuvka polozapustená alebo zapustená vrátane zapojenia 10/16 A 250 V 2P + Z | ks | 10 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0
| S/S30 | 3450324600 | Zásuvka 5514-2235 dvojnásobná | ks | 10 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0
| 921/M21 | 210111031 | Domová zásuvka v krabici pre vonkajšie prostredie 10/16 A 250 V 2P + Z | ks | 3 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0
| S/S30 | 3450330200 | Zásuvka 5517-2750 | ks | 3 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0
| R/RE | 210193074 | Domova rozvodnica do 72 M pre zapustenú montáž bez sekacích prác | ks | 1 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0
| P/PC | 3571201000 | Rozvádzač oceľoplechový zapustený RD | ks | 1 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0
| R/RE | 210193084 | Domova rozvodnica do 72 M povrchová montáž | ks | 1 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0
| P/PC | 3571201120 | Rozvádzač oceľoplechový nástenný RK, IP55 | ks | 1 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0
| 921/M21 | 210201083 | Montáž LED svietidla | ks | 14 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0
| R/RE | 210201081 | Montáž a zapojenie svietidla vo vyššnom krytí, stropného - nástenného LED | ks | 25 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0
| P/PC | 3483501080 | 02 - LED SVIETIDLO NÁSTENNÉ, IP55, 55W, 6500lm, 4000K napr. LDV DAMPROOF 55W 6500lm 4000K | ks | 6 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0
| P/PC | 34835010001 | 01 - SVIETIDLO STROPNÉ/NÁSTENNÉ, IP44, 230V, E27 + 15W LED ŽIAROVKA,05 - SVIETIDLO STROPNÉ/NÁSTENNÉ, IP44, 230V, E27 + 15W LED ŽIAROVKA, napr. NESO PA2.10.100 IP44 1xE27 | ks | 19 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0
| P/PC | 3483501007 | 03 - Svietidlo typu downlight 1x19W, IP20 | ks | 14 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0
| R/RE | 210201510 | Zapojenie svietidla 1x svetelný zdroj, núdzového, LED - núdzový režim | ks | 5 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0
| P/PC | 3486801090 | 11 - Nástenné núdzové svietidlo LED 1x3,2W, IP20, 1 hodina,núdzový režim | ks | 5 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0
| R/RE | 210201520 | Zapojenie svietidla 1x svetelný zdroj, núdzového, podhľadového, LED - núdzový režim | ks | 1 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0
| P/PC | 3486801160 | 12 - Podhľadové núdzové svietidlo LED 1x3W, IP20, 1 hodina | ks | 1 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0
| R/RE | 210220030 | Ekvipotenciálna svorkovnica EPS 3 v krabici KO 100 E | ks | 1 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0
| S/S30 | 3410300252 | Krabica odbočná krabica + veko šedá KO 100 E KA | ks | 1 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0
| S/S30 | 3410301600 | Svorkovnica ekvipotencionálna EPS 3 | ks | 1 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0
| R/RE | 210220031 | Ekvipotenciálna svorkovnica EPS 2 v krabici KO 125 E | ks | 1 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0
| S/S30 | 3410300258 | Krabica odbočná krabica + veko šedá KO 125 E KA | ks | 1 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0
| S/S30 | 3410301603 | Svorkovnica ekvipotencionálna EPS 2 | ks | 1 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0
| R/RE | 210220040 | Svorka na potrubie BERNARD vrátane pásika Cu | ks | 8 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0
| P/PC | 3544247905 | Bernard svorka zemniaca ZSA 16, obj. č. ESV000000041; bleskozvodný a uzemňovací materiál | ks | 8 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0
| P/PC | 3544247910 | Páska CU, obj. č. ESV000000038; bleskozvodný a uzemňovací materiál, dĺžka 0,5m | ks | 8 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0
| R/RE | 2825 | BERNARD Svorka ZS4 pl.potr. | KS | 8 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0
| 921/M21 | 210411066 | Montáž PIR detektora 360°230V | ks | 5 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0
| P/PC | 96105 | Senzor 360° PIR BASIC IP20 | KS | 5 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0
| R/RE | 210881055 | Kábel bezhalogénový, medený uložený pevne N2XH 0,6/1,0 kV 4 | m | 180 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0
| P/PC | 3410350844 | N2XH 4 zel žlt Nehorľavý kábel bez funkčnosti VDE | m | 180 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0
| R/RE | 210881058 | Kábel bezhalogénový, medený uložený pevne N2XH 0,6/1,0 kV 16 | m | 20 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0
| P/PC | 3410350847 | N2XH 16 zel-žlt Nehorľavý kábel bez funkčnosti VDE | m | 20 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0
| R/RE | 210881075 | Kábel bezhalogénový, medený uložený pevne N2XH 0,6/1,0 kV 3x1,5 | m | 450 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0
| P/PC | 3410350864 | N2XH 3x1,5 Nehorľavý kábel bez funkčnosti VDE | m | 450 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0
| R/RE | 210881076 | Kábel bezhalogénový, medený uložený pevne N2XH 0,6/1,0 kV 3x2,5 | m | 320 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0
| P/PC | 3410350865 | N2XH 3x2,5 Nehorľavý kábel bez funkčnosti VDE | m | 320 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0
| R/RE | 210881102 | Kábel bezhalogénový, medený uložený pevne N2XH 0,6/1,0 kV 5x4 | m | 30 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0
| P/PC | 3410350891 | N2XH 5x4 Nehorľavý kábel bez funkčnosti VDE | m | 30 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0
| R/RE | DOP | Doprava | % | 4 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0
| R/RE | MV | Murárske výpomoci | % | 1 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0
| R/RE | PM | Podružný materiál | % | 3 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0
| R/RE | PPV | Podiel pridružených výkonov | % | 1 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0
|  |  | M-21 ELEKTROMONTÁŽE |  |  |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0
M-22 MONTÁŽ OZNAMOVACÍCH A SIGNAL. ZARIADENÍ
| 922/M22 | 220511030 | Kábel volne uložený na stenu | m | 330 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0
| P/PC | 86980 | Dat.k. 7 T S/FTP drot LSH 12 | BM | 330 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0
| R/RE | 220711045 | Montáž a zapojenie pohybových senzorov PIR - interiér, strop | ks | 2 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0
| S/S30 | 3850003230 | Snímač pohybový stropný dvojcestný prisadený kombinovaný s meraním intenzity osvetlenia, pripojiteľný na komunikačnú zbernicu. Súčasť uzavretého systému riadenia budov. | ks | 2 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0
| R/RE | 220711080 | Montáž a zapojenie záplavového detektoru | ks | 1 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0
| P/PC | 4046201520 | Detektor zaplavenia | ks | 1 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0
| R/RE | 220711086 | Montáž a zapojenie CO-plyn detektoru | ks | 1 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0
| P/PC | 4046201540 | Detektor CO a plynu | ks | 1 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0
| R/RE | DOP | Doprava | % | 4 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0
| R/RE | MV | Murárske výpomoci | % | 1 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0
| R/RE | PM | Podružný materiál | % | 3 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0
| R/RE | PPV | Podiel pridružených výkonov | % | 1 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0
| R/RE | 360410400 | Montáž exterierového snímača teploty | ks | 1 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0
| P/PC | 3899006420 | SENZOR TEPLOTY A VLHKOSTI (VONKAJŠÍ), napr. Loxone 200031 | ks | 1 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0
| R/RE | 360410430 | Montáž káblového snímača teploty - do jímky zásobníka TUV | ks | 1 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0
| P/PC | 3899006950 | Pasívny snímač teploty pre zásobník TUV, v prevedení so zabudovaným prevodníkom 4 - 20mA, NTC | ks | 1 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0
| 936/M36 | 360430091 | Montáž solenoidového ventila | ks | 19 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0
| S/S40 | 4849221256 | Regulačná HLAVICE TREE, napr. Loxone 100225 | ks | 19 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0
| 921/M21 | 210411071 | Montáž kombinovaného snímača kvality vzduchu | ks | 3 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0
| S/S30 | 3850003010 | SENZOR CO2/TEPLOTY/VLHKOSTI, výstuo 0-10V, | ks | 3 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0
| R/RE | 210411072 | Montáž snímačov | ks | 18 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0
| S/S30 | 3450200870 | 1-Wire senzor teploty v nástennej krabici IP40 na využite vo vnútri | ks | 18 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0
| R/RE | DOP | Doprava | % | 4 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0
| R/RE | PM | Podružný materiál | % | 3 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0
| R/RE | PPV | Podiel pridružených výkonov | % | 1 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0
| HZS/HZS | HZS000114 | Práca programátora | hod | 20 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0
| R/RE | HZS000118 | Odborná prehliadka a odborná skúška | hod | 14 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0
|  |  | M-22 MONTÁŽ OZNAMOVACÍCH A SIGNAL. ZARIADENÍ |  |  |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0
|  |  | Montážne práce |  |  |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0
|  |  | Celkom v EUR |  |  |  |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0

## Kryci_list 4230 (hidden)
|  |  |  | Krycí list rozpočtu | [6 empty] | 30.126
Stavba Stavebné úpravy telocvične pri Základnej škole s materskou školou v Dlhej nad Oravou
Objekt Výmena svietidiel - telocvičňa | [6 empty] | Miesto:
Ks:
Zákazka: |  |  |  | Spracoval: |  |  | Dňa | 17. 3. 2021
Odberateľ: Obec Dlhá nad Oravou
IČO: |  |  |  |  | DIČ:
Projektant:
IČO: |  |  |  |  | DIČ:
Dodávateľ:
IČO: |  |  |  |  | DIČ:
A | ZRN | Montáž | Materiál | ZRN spolu | B | Ďalšie náklady
1 | HSV | 0 | 0 | 0 | 6 | Ostatné náklady |  | 0
2 | PSV |  |  |  | 7 | Kompletačná činnosť |  | 0
3 | MONT | 0 | 0 | 0 | 8 | HZS |  | 0
4 |  |  |  |  | 9
5 | Spolu |  |  | 0 | 10 | Spolu |  | 0
C | VRN |  |  |  | D | VRN
11 | Zariadenie staveniska |  | 0% z [H+P+M] | 0 | 16 | Mimoriadne sťaž.podmienky | 0% z [H+P+M] | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1
12 | Územie so sťaž. podmienk. |  | 0% z [H+P] | 0 | 17 | Horské oblasti | 0% z [H+P+M] | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1
13 | Prevádzkové vplyvy |  | 0% z [H+P+M] | 0 | 18 | Mimostavenisková doprava | 0% z [H+P] | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0
14 |  |  |  |  | 19
15 |  |  |  |  | 20 | Spolu |  | 0
| Projektant,rozpočtár |  |  |  | E | Celkové náklady
[5 empty] | 21 | Súčet riadkov 5,10,15,20 |  | 0
[5 empty] | 22 | DPH 20% z | 0 | 0
[5 empty] | 23 | DPH 0% z | 0 | 0
[5 empty] | 24 | Spolu v EUR |  | 0
F
|  | Odberateľ |  |  | 26 | Dodávateľ

## Rekap 4230 (hidden)
Odberateľ: Obec Dlhá nad Oravou |  |  |  | Spracoval: |  | 30.126
Projektant: |  |  |  | Ks:
Dodávateľ: |  |  |  | Dátum: 17. 3. 2021
Stavba Stavebné úpravy telocvične pri Základnej škole s materskou školou v Dlhej nad Oravou
Objekt Výmena svietidiel - telocvičňa
Prehľad rozpočtových nákladov
Oddiel | Montáž | Materiál | Spolu | Hmotnosť (T) | Suť (T)
Práce HSV
OSTATNÉ PRÁCE | 0 | 0 | 0 | 1.68 | 0
Práce HSV | 0 | 0 | 0 | 1.68 | 0
Montážne práce
M-21 ELEKTROMONTÁŽE | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Montážne práce | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Celkom v EUR | 0 | 0 | 0 | 1.68 | 0

## SO 4230
| Odberateľ: Obec Dlhá nad Oravou | [16 empty] | 30.126
Projektant:
Dodávateľ:
Zákazka Stavebné úpravy telocvične pri Základnej škole s materskou školou v Dlhej nad Oravou
Objekt Výmena svietidiel - telocvičňa
Prehľad rozpočtových nákladov
Por.č. | Cenník | Kód položky | Názov | Mj | Množstvo | Montáž | Materiál | Cena celkom | [5 empty] | Hmotnosť/Mj |  | Hmotnosť | Suť
Práce HSV
OSTATNÉ PRÁCE
| 3/A 1 | 941955004 | Lešenie ľahké pracovné pomocné, s výškou lešeňovej podlahy nad 2,50 do 3,5 m | m2 | 271.6875 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00618 | 0.00618 | 1.679 |  |  | 0
|  |  | OSTATNÉ PRÁCE |  |  |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  |  | 1.68 | 0
|  |  | Práce HSV |  |  |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  |  | 1.68 | 0
Montážne práce
M-21 ELEKTROMONTÁŽE
| R/RE | 210201081 | Montáž a zapojenie svietidla, stropného LED | ks | 10 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0
| 921/M21 | 210010109 | Lišta elektroinštalačná z PVC 40x20, uložená pevne, vkladacia | m | 20 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0
| S/S30 | 3410300889 | Lišta hranatá HD - biela RAL 9003 LHD 40X20 HD | m | 20 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0
| R/RE | 210881076 | Kábel bezhalogénový, medený uložený pevne N2XH 0,6/1,0 kV 3x2,5 | m | 30 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0
| P/PC | 3410350865 | N2XH 3x2,5 Nehorľavý kábel bez funkčnosti VDE | m | 30 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0
| R/RE | DOP | Doprava | % | 4 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0
| R/RE | MV | Murárske výpomoci | % | 1 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0
| R/RE | PM | Podružný materiál | % | 3 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0
| R/RE | PPV | Podiel pridružených výkonov | % | 1 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0
| P/PC | 3483501080 | SVIETIDLO stropné FL PFM 125W/6500K SYM 100 BK LEDV | ks | 10 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0
| R/R 0 | 921PC | Demontáž pôvodnych svietidiel vr. likvidácie | kpl | 1 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0
|  |  | M-21 ELEKTROMONTÁŽE |  |  |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0
|  |  | Montážne práce |  |  |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0
|  |  | Celkom v EUR |  |  |  |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 1.68 | 0 |  | 0