Opis predmetu zákazky

Predmetom zákazky je vypracovanie Projektových dokumentácií a výkon inžinierskych činností pre predmetnú stavbu prístavby a stavebných úprav. V rámci projektových prác je potrebné riešiť nasledovné:

1. Prístavba

a. Vychádzať zo štúdie z roku 2021 autorov Viktor Mikovčák, Martin Mikovčák, Ondrej Vavro

b. Na prízemí musia byť umiestnené toalety, keďže v existujúcej časti je ich nedostatok

c. Na poschodí bude umiestnené sférické kino a v rámci tejto miestnosti sa žiada riešiť návrh špecifického osvetlenia, umiestnenie dataprojektora sférického kina, dodanie a inštaláciu kupolovitej projekčnej plochy s vonkajším priemerom 5m. Súčasťou kupoly bude akustický záves, stôl réžie a kreslá pre divákov, umiestnené na podlahe alebo na dvoch stupňoch.

d. Vykurovanie prístavby riešiť centrálne s el. kotlom, prípadne iným spôsobom po dohode s objednávateľom. Priestor pre miestnosť kotolne nájsť buď v prístavbe, alebo v priestoroch existujúcej stavby, napr. v suteréne/dielni. Zariadenie kotolne navrhovať s výhľadom aj na budúce pripojenie a montáž rozvodov v existujúcej budove, ktorá je v súčasnosti vykurovaná nástennými elektrickými konvektormi v režime hromadného diaľkového ovládania. Súčasné vykurovanie v existujúcej budove sa však ponecháva a PD ju nebude riešiť.

e. Klimatizácia, vetranie

f. Elektroinštalácia, vrátane štruktúrovanej kabeláže, domový zvonček, dorozumievacie zariadenie

g. Zelená strecha

2. Existujúca časť

a. Obnovovací náter škrabanej omietky, najmä časť súvisiaca so slnečnými hodinami na fasáde, prípadne zjednocujúci na celý objekt

b. Rekonštrukcia elektroinštalácie na II. NP., vrátane štruktúrovanej kabeláže. Súčasné silnoprúdové rozvody sú ešte hliníkové, štruktúrovaná kabeláž je vedená v lištách a voľne po stenách. Na I.NP bola elektroinštalácia rekonštruovaná v roku 2012 a tú nie je potrebné v rámci PD riešiť.

c. V prípade potreby viac priestorov pre hygienické zariadenia hvezdárne ako celku (podľa noriem atď.) je možné využiť súčasný priestor skladu propagačných materiálov na I.NP.

d. Riešiť automatizáciu a diaľkové ovládanie kupoly (+nový motor mechanizácie pohybu kupoly) cez webové rozhranie spoločne s diaľkovým ovládaním aj systémov ďalekohľadov. Zámerom je ovládanie technického zariadenia pomocou digitálnych prostriedkov (mobil, tablet, notebook, PC) a to aj so vzdialeným prístupom pomocou Wifi alebo internetu. Technické riešenie predpokladá výmenu motora otáčania kupoly, frekvenčný menič, riadenie meniča, snímanie azimutu kupoly, snímanie nulového bodu. Havarijné snímače prípadnej poruchy. V nulovej polohe budú napájacie kontakty pre nabitie batérie, ktorá bude umiestnená na kupole pre elektroniku štrbiny. Štrbina bude vybavená novým motorom s prevodovkou, frekvenčný menič, riadiaca elektronika štrbiny + koncové spínače + havarijné snímače pre prípad poruchy koncových snímačov. Napájacie obvody pre havarijnú batériu, centrálna riadiaca jednotka, ktorá komunikuje s riadiacimi jednotkami kupoly a štrbiny a zároveň prijíma a spracováva požiadavky z ovládacieho PC a od montáže ďalekohľadu.

e. Prípadné využitie plochej strechy pre pobytové účely, zelená strecha, riešiť prístup na strechu, prípadne fotovoltika ...

f. Taktiež teplotechnické posúdenie objektu a z neho vyplývajúce potrebné opatrenia (výmena okien, nový KZS...). Cieľom je navrhnúť objekt do čo najlepšej triedy hospodárnosti objektu.

3. Oplotenie – prístavba bude v rozsahu až po hranicu pozemku a teda oplotenia. V rámci projektových prác sa rozhodne, či sa bude riešiť nevyhnutná úprava existujúceho oplotenia kvôli prístavbe, alebo úprava celého oplotenia s využitím existujúceho, alebo úplne nové oplotenie s asanáciou súčasného.

4. Ostatné vynútené súvisiace úpravy – úprava spevnených plôch, nové prípojky, prípadne terénne úpravy, preložky atď.

Pre projektové práce v rámci projektových prác je nutné riešiť budovy komplexne, vrátane pridružených priestorov tak, aby po stavebných úpravách objekty spĺňali súčasné predpisy v oblasti teplotechniky, bezpečnosti, prevádzky ako aj iné, ktoré sú kladené na stavby tohto charakteru.

Predmet zákazky je rozdelený na štyri časti. Uchádzač musí predložiť ponuku na všetky štyri časti v zmysle členenia:

Časť 1 - Dokumentácia pre územné rozhodnutie (DÚR),

Časť 2 - Inžinierska činnosť pre vydanie územného rozhodnutia stavby,

Časť 3 – Dokumentácia pre stavebné povolenie vypracovaná v rozsahu pre realizáciu stavby (RPD),

Časť 4 – Inžinierska činnosť pre vydanie stavebného povolenia stavby;

Navrhnutá stavba musí spĺňať požiadavky na energetickú hospodárnosť vyplývajúcu z energetického posúdenia v zmysle platnej legislatívy.

Pri spracovaní PD požadujeme zapracovať pripomienky a dodržať pokyny poverených zástupcov objednávateľa, a poverených zástupcov Krajskej Hvezdárne-Kysuckej hvezdárne v KNM, ako aj všetky podmienky vyplývajúce  z územného a stavebného konania a podmienky vnesené do územného rozhodnutia a stavebného povolenia stavby zapracovať do PD.

Objednávateľ si vyhradzuje právo na prípadné krátenie plnenia zmluvy čo do častí predmetu zákazky (ak by napr. stavebný úrad nutne nevyžadoval územné konanie, upustí sa od plnenia časti 2 – inžinierska činnosť pre vydanie územného rozhodnutia a prípadne aj od časti 1).