# Konštrukcie – Výpis plastových výplní otvorov

Kultúrny dom Močenok

U=0,8

990

Poz. č. O1

Označenie na výkrese E1

Rozmery 900 x 990

Počet

900

4  kusy

System: -UW 0,83

Farva: BIELA /AP71 Sklo: U=0,5 SWISSP

Z.lišta: Standardtna SKLOPNE OKNA KLUCKY HORE

SU=0,8

PAKOVY MECHANIZMUS 2L+2P

800	Poz. č. O2  Označenie na výkrese E2

Rozmery 860 x 800

Počet

860

1 kus

- AL 360 MM BIELY - HLINÍKOVÝ PARAPET BIELY

1 x	0.86

- PVC 300 MM BIELY - PVC PARAPET BIELY

1 x	0.90

Sklo: U=0,5 DUB.KORA

OUS=0,8

Z.lišta: Standardtna

Poz. č. O3  Označenie na výkrese  E3

830	Rozmery 860 x 830

Počet

860

1 kus

- AL 360 MM BIELY - HLINÍKOVÝ PARAPET BIELY

2 x	0.86

- PVC 200 MM BIELY - PVC PARAPET BIELY

2 x	0.89

Sklo: 0,5

Z.lišta: Standardtna

OUS=0,8

Poz. č. O4  označenie na výkrese E4

830	Rozmery 860 x 830

Počet

860

1 kus

OS

U=0,8

U=0,8

500

1720

Sklo: U=0,5

Z.lišta: Standardtna

Poz. č. O5 označenie na výkrese  D1

Rozmery 1130 x 1720

Počet

1220

2 kusy

- AL 360 MM BIELY - HLINÍKOVÝ PARAPET BIELY

2 x	1.13

1 30

- PVC 300 MM BIELY - PVC PARAPET BIELY

2 x	1.20

OS

U=0,8

U=0,8

500

1720

Sklo: U=0,5

Z.lišta: Standardtna

Poz. č. O6  označenie na výkrese D2

Rozmery 1130 x 1720

Počet

1220

2 kusy

1 30

S U=0,8

U=0,8

500

1720

Sklo: U=0,5

Z.lišta: Standardtna

Poz. č. O7 označenie na výkrese D3

Rozmery 1130 x 1720

Počet

1220

1 kus

- AL 360 MM BIELY - HLINÍKOVÝ PARAPET BIELY

1 x	1.13

1 30

- PVC 300 MM BIELY - PVC PARAPET BIELY

1 x	1.20

Farba: BIELA Z.lišta: Standardtna

PAKOVY MECHANIZMUS

U=0,8

Poz. č. O8 označenie na výkrese L1

Rozmery 1415 x 2230

Počet

2230

2 kusy

  - 72250+26771+86173 - STATICKO-DILATAČNÝ SPOJOVNÍK SPECTUS

1 x	2.23

  - AL 300 MM BIELY - HLINÍKOVÝ PARAPET BIELY

1 x	2.80

1415

  - PVC 250 MM BIELY - PVC PARAPET BIELY

1 x	3.00

  - ROZŠÍRENIE 60 B - 70 mm

2 x	2.23

Sklo: U=0,5

U=0,8

Z.lišta: Standardtna

Poz. č. O9 označenie na výkrese L2

Rozmery 1440 x 2230

Počet

2230

3 kusy

- 72250+26771+86173 - STATICKO-DILATAČNÝ SPOJOVNÍK SPECTUS

2 x	2.23

- AL 300 MM BIELY - HLINÍKOVÝ PARAPET BIELY

1 x	4.30

1440

- PVC 250 MM BIELY - PVC PARAPET BIELY

1 x	4.49

- ROZŠÍRENIE 60 B - 70 mm

2 x	2.23

OS U=0,8

1765

Sklo: U=0,5

Z.lišta: Standardtna

Poz. č. O10  označenie na výkrese M

Rozmery 560 x 3530

Počet

1 kus

3530

- AL 360 MM BIELY - HLINÍKOVÝ PARAPET BIELY

1 x	0.52

PVC 300 MM BIELY - PVC PARAPET BIELY

U=1,0+FL. MATNÝ 1765

1 x	0.60

Sklo: U= MATNÝ,U=0,5

Z.lišta: Standardtna

560

VÝPLŇ B/F

1000

Poz. č. O11 označenie na výkrese O1

Rozmery 1160 x 1000

Počet

1 60

2 kusy

- AL 360 MM BIELY - HLINÍKOVÝ PARAPET BIELY

2 x	1.16

- PVC 300 MM BIELY - PVC PARAPET BIELY

2 x	1.25

OUS=0,8

U=0,8

860

1720

Sklo: VÝPLŇ B/F Z.lišta: Standardtna okna sklopne !!

KLUCKA HORE !!

Poz. č. O12 označenie na výkrese F2

Rozmery 870 x 1720

Počet

860

2 kusy

- AL 360 MM BIELY - HLINÍKOVÝ PARAPET BIELY

2 x	0.87

870

- PVC 200 MM BIELY - PVC PARAPET BIELY

2 x	0.89

U=0,8

U=0,8

O

865

1730

Farba: BIELA Sklo: U=0,5

Z.lišta: Standardtna

Poz. č. O13 označenie na výkrese F1

Rozmery 860 x 1730 mm

Počet

865

1 kus

Sklo: U=0,5

860	Z.lišta: Standardtna