## Rekapitulácia stavby
Export Komplet | [28 empty] | 2.0 |  |  |  |  | False | False | {5fdbcc65-cded-4390-a5a3-939a37f8ff1a}
[20 empty] | >> skryté stĺpce << | [12 empty] | 0,001 | 20
[33 empty] | 0,001 | 20
|  | REKAPITULÁCIA STAVBY | [18 empty] | v --- nižšie sa nachádzajú doplnkové a pomocné údaje k zostavám --- v | [11 empty] | 0,001
|  | Kód: |  |  |  |  | 2021-263 | [25 empty] | 0,001
|  | Stavba: |  |  |  |  | MS POVINA | [25 empty] | 0,001
|  | JKSO: | [13 empty] | KS: | [16 empty] | 0,001
|  | Miesto: | [13 empty] | Dátum: |  | 2022-06-10 | [14 empty] | 0,001
0,001
|  | Objednávateľ: | [13 empty] | IČO: | [16 empty] | 0,001
[16 empty] | IČ DPH: | [16 empty] | 0,001
0,001
|  | Zhotoviteľ: | [13 empty] | IČO: | [16 empty] | 0,001
[16 empty] | IČ DPH: | [16 empty] | 0,001
False
|  | Projektant: | [13 empty] | IČO: | [16 empty] | False
|  |  | PRIMA PROJEKT-SK | [12 empty] | IČ DPH: | [16 empty] | True
0,01
|  | Spracovateľ: | [13 empty] | IČO: | [16 empty] | 0,01
[16 empty] | IČ DPH: | [16 empty] | True
Poznámka:
Cena bez DPH
[8 empty] | Sadzba dane |  |  | Základ dane |  |  |  |  | Výška dane
|  | DPH |  | základná |  |  |  | 20% |  |  | 0 |  |  |  |  | 0
|  |  |  | znížená |  |  |  | 20% |  |  | 0
|  |  |  | zákl. prenesená |  |  |  | 20% |  |  | 0
|  |  |  | zníž. prenesená |  |  |  | 20% |  |  | 0
|  |  |  | nulová |  |  |  | 0% |  |  | 0
|  | Cena s DPH | [6 empty] | v |  |  | EUR
|  | Projektant | [11 empty] | Spracovateľ
|  | Dátum a podpis: | [7 empty] | Pečiatka |  |  |  | Dátum a podpis: |  |  | Pečiatka
|  | Objednávateľ | [11 empty] | Zhotoviteľ
|  | Dátum a podpis: | [7 empty] | Pečiatka |  |  |  | Dátum a podpis: |  |  | Pečiatka
REKAPITULÁCIA OBJEKTOV STAVBY
| Kód: | [6 empty] | 2021-263
| Stavba: | [6 empty] | MS POVINA
| Miesto: | [13 empty] | Dátum: |  | 2022-06-10
| Objednávateľ: | [13 empty] | Projektant: |  | PRIMA PROJEKT-SK |  |  |  | Informatívne údaje z listov zákaziek
| Zhotoviteľ: | [13 empty] | Spracovateľ:
| Kód |  |  |  | Popis | [7 empty] | Cena bez DPH [EUR] |  |  |  |  | Cena s DPH [EUR] | Typ |  | z toho Ostat. náklady [EUR] | DPH [EUR] | Normohodiny [h] | DPH základná [EUR] | DPH znížená [EUR] | DPH základná prenesená [EUR] | DPH znížená prenesená [EUR] | Základňa DPH základná | Základňa DPH znížená | Základňa DPH zákl. prenesená | Základňa DPH zníž. prenesená | Základňa DPH nulová
| Náklady z rozpočtov | [19 empty] | 0 | 0 | 237.0401 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | D | 0 | ###NOIMPORT### | IMPORT | {5fdbcc65-cded-4390-a5a3-939a37f8ff1a} | {00000000-0000-0000-0000-000000000000}
|  | SO 01 |  |  |  | Architektúra
/ |  | SO 01.5 |  |  |  | Vykurovanie | [12 empty] | STA |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 1 |  | IMPORT | {65314c93-edbb-412d-88cf-b5440dc1db27} | {5fdbcc65-cded-4390-a5a3-939a37f8ff1a} | 0
/ |  | SO 01.4 |  |  |  | ZTI | [12 empty] | STA |  | 0 | 0 | 237.0401 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 1 |  | IMPORT | {bba79bba-e51c-41d9-8999-c25331a1e09b} | {5fdbcc65-cded-4390-a5a3-939a37f8ff1a} | 0
Elektroinštalácia
Elektroinštalácia - 2 časť

## 1- - SO.01 Architektúra
[9 empty] | >> skryté stĺpce << | [8 empty] | {95e070ee-8a01-4583-bbb1-75ea9e85dceb}
0
| KRYCÍ LIST - VÝKAZ, VÝMER | [8 empty] | v --- nižšie sa nachádzajú doplnkové a pomocné údaje k zostavám --- v | [7 empty] | False
Stavba:
Rozšírenie kapacity Materskej školy v obci Povina
Objekt:
1- - SO.01 Architektúra
| JKSO: |  | 803 |  |  | KS: | 1
| Miesto: |  | Povina |  |  | Dátum: | 10. 6. 2022
| Objednávateľ: |  |  |  |  | IČO:
|  | Obec Povina |  |  |  | IČ DPH:
| Zhotoviteľ: |  |  |  |  | IČO:
IČ DPH:
| Projektant: |  |  |  |  | IČO:
|  | PRIMA PROJEKT - SK, s.r.o. Ing. Juraj Barčiak |  |  |  | IČ DPH:
| Spracovateľ: |  |  |  |  | IČO:
IČ DPH:
Poznámka:
Náklady z rozpočtu
Ostatné náklady
Cena bez DPH
|  |  | Základ dane |  |  | Sadzba dane | Výška dane
| DPH | základná | 0 |  |  | 20% | 0
|  | znížená |  |  |  | 20%
|  | zákl. prenesená | 0 |  |  | 20% | 0
|  | zníž. prenesená | 0 |  |  | 20% | 0
|  | nulová | 0 |  |  | 0% | 0
| Cena s DPH |  |  | v | EUR
| Projektant |  |  | Spracovateľ
| Dátum a podpis: |  | Pečiatka | Dátum a podpis: |  |  | Pečiatka
| Objednávateľ |  |  | Zhotoviteľ
| Dátum a podpis: |  | Pečiatka | Dátum a podpis: |  |  | Pečiatka
REKAPITULÁCIA - VÝKAZ, VÝMER
Stavba:
Rozšírenie kapacity Materskej školy v obci Povina
Objekt:
1- - SO.01 Architektúra
Miesto: |  |  | Povina |  |  | Dátum: | 10. 6. 2022
Objednávateľ: |  |  | Obec Povina |  |  | Projektant: | PRIMA PROJEKT - SK, s.r.o. Ing. Juraj Barčiak
Zhotoviteľ: | [5 empty] | Spracovateľ:
Kód dielu - Popis | [6 empty] | Cena celkom [EUR]
1) Náklady z rozpočtu | [6 empty] | 0 | [11 empty] | -1
| HSV - Práce a dodávky HSV | [5 empty] | 0
| 3 - Zvislé a kompletné konštrukcie | [5 empty] | 0
| 6 - Úpravy povrchov, podlahy, osadenie | [5 empty] | 0
| 9 - Ostatné konštrukcie a práce-búranie | [5 empty] | 0
| 99 - Presun hmôt HSV | [5 empty] | 0
| PSV - Práce a dodávky PSV | [5 empty] | 0
| 711 - Izolácie proti vode a vlhkosti | [5 empty] | 0
| 72- - Zdravotechnické inštalácie | [5 empty] | 0
| 725 - Zdravotechnika - zariaďovacie predmety | [5 empty] | 0
| 731 - Ústredné kúrenie - kotolne | [5 empty] | 0
| 762 - Konštrukcie tesárske | [5 empty] | 0
| 763 - Konštrukcie - drevostavby | [5 empty] | 0
| 766 - Konštrukcie stolárske | [5 empty] | 0
| 767 - Konštrukcie doplnkové kovové | [5 empty] | 0
| 771 - Podlahy z dlaždíc | [5 empty] | 0
| 775 - Podlahy vlysové a parketové | [5 empty] | 0
| 776 - Podlahy povlakové | [5 empty] | 0
| 777 - Podlahy syntetické | [5 empty] | 0
| 781 - Obklady | [5 empty] | 0
| 784 - Maľby | [5 empty] | 0
| M - Práce a dodávky M | [5 empty] | 0
| 21-M - Elektromontáže | [5 empty] | 0
| 33-M - Montáže dopravných zariadení, skladových zariadení a váh | [5 empty] | 0
| HZS - Hodinové zúčtovacie sadzby | [5 empty] | 0
| OST - Ostatné | [5 empty] | 0
| VRN - Investičné náklady neobsiahnuté v cenách | [5 empty] | 0
2) Ostatné náklady | [6 empty] | 0 |  |  |  | DPH
Celkové náklady za stavbu 1) + 2) | [6 empty] | 0
VÝKAZ, VÝMER
Stavba:
Rozšírenie kapacity Materskej školy v obci Povina
Objekt:
1- - SO.01 Architektúra
Miesto: |  |  | Povina |  |  | Dátum: | 10. 6. 2022
Objednávateľ: |  |  | Obec Povina |  |  | Projektant: | PRIMA PROJEKT - SK, s.r.o. Ing. Juraj Barčiak
Zhotoviteľ: | [5 empty] | Spracovateľ:
PČ | Typ | Kód | Popis | MJ | Množstvo | J.cena [EUR] | Cena celkom [EUR] | Cenová sústava |  |  | DPH | J. Nh [h] | Nh celkom [h] | J. hmotnosť [t] | Hmotnosť celkom [t] | J. suť [t] | Suť Celkom [t]
Náklady z rozpočtu
| D | HSV | Práce a dodávky HSV
| D | 3 | Zvislé a kompletné konštrukcie
1 | K | 317165122 | Prekladový trámec šírky 150 mm, výšky 124 mm, dĺžky 1250 mm | ks | 4
2 | K | 340238233 | Zamurovanie otvorov plochy od 0,25 do 1 m2 tvárnicami (100x599x249) | m2 | 5
3 | K | 340239233 | Zamurovanie otvorov plochy nad 1 do 4 m2 tvárnicami (100x599x249) | m2 | 4
4 | K | 340291111.S | Dodatočné ukotvenie priečok montážnou polyuretánovou penou hr. priečky do 100 mm | m | 19.8
5 | K | 340291112.S | Dodatočné ukotvenie priečok montážnou polyuretánovou penou hr. priečky nad 100 mm | m | 20.3
6 | K | 340291121.S | Dodatočné ukotvenie priečok k tehelným konštrukciam plochými nerezovými kotvami hr. priečky do 100 mm | m | 4.2
7 | K | 340291122.S | Dodatočné ukotvenie priečok k tehelným konštrukciam plochými nerezovými kotvami hr. priečky nad 100 mm | m | 21.94
8 | K | 342272102 | Priečky z tvárnic napr. YTONG hr. 100 mm P2-500 hladkých, na MVC a maltu napr. YTONG (100x249x599) | m2 | 5.88
9 | K | 342272103 | Priečky z tvárnic hr. 125 mm P2-500 hladkých, na MVC a maltu napr. YTONG (125x249x599) | m2 | 0.9
10 | K | 342272104 | Priečky z tvárnic hr. 150 mm P2-500 hladkých, na MVC a maltu napr. YTONG (150x249x599) | m2 | 51.73
| D | 6 | Úpravy povrchov, podlahy, osadenie
11 | K | 610991111.S | Zakrývanie výplní vnútorných okenných otvorov, predmetov a konštrukcií | m2 | 67.13
12 | K | 611460121.S | Príprava vnútorného podkladu stropov penetráciou základnou | m2 | 110.5
13 | K | 611460241.S | Vnútorná omietka stropov vápennocementová jadrová (hrubá), hr. 10 mm | m2 | 110.5
14 | K | 611460383.S | Vnútorná omietka stropov vápennocementová štuková (jemná), hr. 3 mm | m2 | 110.5
15 | K | 612409991.S | Začistenie omietok (s dodaním hmoty) okolo okien, dverí, podláh, obkladov atď. | m | 138.1
16 | K | 612425931.S | Omietka vápenná vnútorného ostenia okenného alebo dverného štuková | m2 | 37.29
17 | K | 612460124.S | Príprava vnútorného podkladu stien penetráciou pod omietky | m2 | 1045.41
18 | K | 612481119.S | Potiahnutie vnútorných stien sklotextílnou mriežkou s celoplošným prilepením | m2 | 1045.41
19 | K | 612460383.S | Vnútorná omietka stien vápennocementová štuková (jemná), hr. 3 mm | m2 | 906.07
20 | K | 613473115 | Príplatok za zabudované rohovníky (meria sa v m dľžky) | m | 203.2
21 | K | 632001051.S | Zhotovenie jednonásobného penetračného náteru pre potery a stierky (P2) | m2 | 213.64
22 | M | 585520002000.S | Penetračný náter s plnivom z kremičitého piesku na nasiakavé aj nenasiakavé podklady | kg | 64.09
23 | K | 632450295 | Cementová samonivelizačná stierka, hr. 5 mm | m2 | 269.69
24 | K | 633500000R | Obnova kamennej dlažby - TERAZZO (tmelenie prasklín a nerovností 15%, povrchové brúsenie a leštenie) (P3/N) | m2 | 93.97
25 | K | 953995406.S | Okenný a dverový začisťovací profil | m | 138.1
| D | 9 | Ostatné konštrukcie a práce-búranie
26 | K | 941955002.S | Lešenie ľahké pracovné pomocné s výškou lešeňovej podlahy nad 1,20 do 1,90 m | m2 | 420.98
27 | K | 941955102.S | Lešenie ľahké pracovné v schodisku plochy do 6 m2, s výškou lešeňovej podlahy nad 1,50 do 3,5 m | m2 | 33.21
28 | K | 952901111.S | Vyčistenie budov pri výške podlaží do 4 m | m2 | 660.29
29 | K | 962031132.S | Búranie priečok alebo vybúranie otvorov plochy nad 4 m2 z tehál pálených, plných alebo dutých hr. do 150 mm, -0,19600t | m2 | 8.625
30 | K | 962032231.S | Búranie muriva alebo vybúranie otvorov plochy nad 4 m2 nadzákladového z tehál pálených, vápenopieskových, cementových na maltu, -1,90500t | m3 | 5.01
31 | K | 965044201.S | Brúsenie existujúcich betónových podláh, zbrúsenie hrúbky do 3 mm -0,00600t | m2 | 273.66
32 | K | 965044291.S | Príplatok k brúseniu existujúcich betónových podláh, za každý ďalší 1 mm hrúbky -0,00200t | m2 | 547.32
33 | K | 965081712.S | Búranie dlažieb, bez podklad. lôžka z xylolit., alebo keramických dlaždíc hr. do 10 mm, -0,02000t | m2 | 181.79
34 | K | 968061125.S | Vyvesenie dreveného dverného krídla do suti plochy do 2 m2, -0,02400t | ks | 24
35 | K | 968072455.S | Vybúranie kovových dverových zárubní plochy do 2 m2, -0,07600t | m2 | 36.64
36 | K | 97103825R | Vybúranie otvoru v murive z tvárnic veľ. plochy do 0,0225 m2, hr. 600mm - prieraz v obvodovej stene pre vyústenie odvetrávacej jednotky | ks | 2
37 | K | 971038631.S | Vybúranie otvorov v murive z tvárnic veľ. plochy do 4 m2 hr. do 150 mm, -0,16500t | m2 | 2.32
38 | K | 978011191.S | Otlčenie omietok stropov vnútorných vápenných alebo vápennocementových v rozsahu do 100 %, -0,05000t | m2 | 110.5
39 | K | 978013191.S | Otlčenie omietok stien vnútorných vápenných alebo vápennocementových v rozsahu do 100 %, -0,04600t | m2 | 827.08
40 | K | 978059531.S | Odsekanie a odobratie obkladov stien z obkladačiek vnútorných vrátane podkladovej omietky nad 2 m2, -0,06800t | m2 | 74.05
41 | K | 979011111.S | Zvislá doprava sutiny a vybúraných hmôt za prvé podlažie nad alebo pod základným podlažím | t | 56.67
42 | K | 979011201.S | Plastový sklz na stavebnú suť výšky do 10 m | ks | 1
43 | K | 979011231.S | Demontáž sklzu na stavebnú suť výšky do 10 m | m | 6
44 | K | 979081111.S | Odvoz sutiny a vybúraných hmôt na skládku do 1 km | t | 56.67
45 | K | 979081121.S | Odvoz sutiny a vybúraných hmôt na skládku za každý ďalší 1 km | t | 1133.4
46 | K | 979082111.S | Vnútrostavenisková doprava sutiny a vybúraných hmôt do 10 m | t | 56.67
47 | K | 979082121.S | Vnútrostavenisková doprava sutiny a vybúraných hmôt za každých ďalších 5 m | t | 111.08
48 | K | 979089012.S | Poplatok za skladovanie - bežný stavebný odpad | t | 55.53
| D | 99 | Presun hmôt HSV
49 | K | 999281111.S | Presun hmôt pre opravy a údržbu objektov výšky do 25 m | t | 48.52
| D | PSV | Práce a dodávky PSV
| D | 711 | Izolácie proti vode a vlhkosti
50 | K | 7111131K1 | Izolácie proti zemnej vlhkosti a povrchovej vode, hr. 2 mm na ploche vodorovnej, | m2 | 45.06
51 | K | 7111131K2 | Izolácie proti zemnej vlhkosti a povrchovej vode, hr. 2 mm na ploche zvislej, | m2 | 34.35
52 | K | 71121150R | Montáž + dodávka hydroizolačnej pásky | súbor | 1
53 | K | 998711202.S | Presun hmôt pre izoláciu proti vode v objektoch výšky nad 6 do 12 m | % | 14.4
| D | 72- | Zdravotechnické inštalácie
54 | K | 72-PC1 | SO 01.4 - ZTI - viď samostatný rozpočet | kpl | 1
| D | 725 | Zdravotechnika - zariaďovacie predmety
55 | K | 725110811.S | Demontáž záchoda splachovacieho s nádržou alebo s tlakovým splachovačom, -0,01933t | súb. | 2
56 | K | 725210821.S | Demontáž umývadiel alebo umývadielok bez výtokovej armatúry, -0,01946t | súb. | 3
57 | K | 725820810.S | Demontáž batérie umývadlovej | súb. | 3
| D | 731 | Ústredné kúrenie - kotolne
58 | K | 73-PC1 | SO 01.5 - Vykurovanie - viď samostatný rozpočet | kpl | 1
| D | 762 | Konštrukcie tesárske
59 | K | 762111811.S | Demontáž stien a priečok z hranolčekov, fošien alebo lát -0,02200 t | m2 | 22.57
| D | 763 | Konštrukcie - drevostavby
60 | K | 763132210 | SDK podhľad , závesná dvojvrstvová kca profil montažný CD a nosný UD, dosky GKF hr. 12,5 mm | m2 | 327.15
61 | K | 763132410 | SDK podhľad , závesná dvojvrstvová kca profil montažný CD a nosný UD, dosky GKFI hr. 12,5 mm | m2 | 16.22
62 | K | 998763201 | Presun hmôt pre drevostavby v objektoch výšky do 12 m | % | 119.87
| D | 766 | Konštrukcie stolárske
63 | K | 766662112.S | Montáž dverového krídla otočného jednokrídlového poldrážkového, do existujúcej zárubne, vrátane kovania | ks | 24
64 | M | 611610000800 | Dvere vnútorné drevené, jednokrídlové, 600/1970mm, laminátové, plné - D1 | ks | 3
65 | M | 611610000801 | Dvere vnútorné drevené, jednokrídlové, 700/1970mm, laminátové, plné - D2 | ks | 2
66 | M | 611610000802 | Dvere vnútorné drevené, jednokrídlové, 800/1970mm, laminátové, plné - D2 | ks | 17
67 | M | 611610000803 | Dvere vnútorné drevené, jednokrídlové, 900/1970mm, laminátové, plné - D3 | ks | 2
68 | M | 549150000600 | Kľučka dverová 2x, 2x rozeta BB, FAB, nehrdzavejúca oceľ, povrch nerez | ks | 24
69 | K | 766695212 | Montáž prahu dverí, jednokrídlových | ks | 24
70 | M | 61187156015 | Prechodová lišta (prah) | ks | 24
71 | K | 766702111.S | Montáž zárubní obložkových pre dvere jednokrídlové | ks | 24
72 | M | 611810001200 | Zárubňa vnútorná obložková, šírka 600-900 mm, výška1970 mm, DTD doska, povrch CPL laminát, pre jednokrídlové dvere | ks | 24
73 | K | 998766202.S | Presun hmot pre konštrukcie stolárske v objektoch výšky nad 6 do 12 m | % | 91.68
| D | 767 | Konštrukcie doplnkové kovové
74 | K | 767-PC1 | Montáž + dodávka záchodovej kabíny (m.č. 1.05b, 2.04b) | kpl | 2
75 | K | 767-PC2 | Montáž + dodávka oddelovacej steny (1200x600mm), DTD doska hr. 28mm, hrany osadené v hliníkovom profile (m.č. 2.13b) | ks | 2
76 | K | 767-PC3 | Montáž + dodávka poličky a vešiakov na uteráky (m.č. 2.13b) | ks | 1
77 | K | 998767202.S | Presun hmôt pre kovové stavebné doplnkové konštrukcie v objektoch výšky nad 6 do 12 m | % | 19.6
| D | 771 | Podlahy z dlaždíc
78 | K | 771415010.S | Montáž soklíkov z obkladačiek do tmelu v. 100 mm | m | 18
79 | K | 771576105.S | Montáž podláh z dlaždíc keramických do tmelu flexibilného, vrátane škárovania | m2 | 56.05
80 | M | 5976404700 | Dlaždice keramické | m2 | 60.83
81 | K | 998771202.S | Presun hmôt pre podlahy z dlaždíc v objektoch výšky nad 6 do 12 m | % | 27.52
| D | 775 | Podlahy vlysové a parketové
82 | K | 775511800.S | Demontáž lepených drevených podláh vlysových, mozaikových, parketových, vrátane líšt -0,0150t | m2 | 41.64
83 | K | 998775202.S | Presun hmôt pre podlahy vlysové a parketové v objektoch výšky nad 6 do 12 m | % | 6.24
| D | 776 | Podlahy povlakové
84 | K | 776511820.S | Odstránenie povlakových podláh z nášľapnej plochy | m2 | 251.01
| D | 777 | Podlahy syntetické
85 | K | 77763000R | Penetračný náter pod PU náter | m2 | 213.64
86 | K | 777630010 | Polyuretánový uzatvárací pružný náter napr. Sikafloor 359 N, 1x náter (P2) | m2 | 213.64
87 | K | 998777202 | Presun hmôt pre podlahy syntetické v objektoch výšky nad 6 do 12 m | % | 44.22
| D | 781 | Obklady
88 | K | 781445011 | Montáž obkladov vnútor. stien z obkladačiek kladených do tmelu, vrátane škárovania | m2 | 139.33
89 | M | 5976566154 | Obkladačky keramické | m2 | 146.3
90 | M | 597656615R | Ukončovacie, rohové lišty | m2 | 139.33
91 | K | 998781202.S | Presun hmôt pre obklady keramické v objektoch výšky nad 6 do 12 m | % | 75.16
| D | 784 | Maľby
92 | K | 78425000R | Pretmelenie stykov konštrukcií akrylátovým tmelom, D+M | kpl | 1
93 | K | 784410010 | Oblepenie vypínačov, zásuviek páskou výšky do 3,80 m | ks | 100
94 | K | 784410030 | Oblepenie soklov, stykov, okrajov a iných zariadení, výšky miestnosti do 3,80 m | m | 500
95 | K | 784410100 | Penetrovanie jednonásobné jemnozrnných podkladov výšky do 3, 80 m | m2 | 1008.27
96 | K | 784422271 | Maľby vápenné základné dvojnásobné, ručne nanášané na jemnozrnný podklad výšky do 3, 80 m | m2 | 1008.27
97 | K | 784459251 | Umývateľný interiérový náter na jemnozrnný podklad výšky do 3,80 m | m2 | 356.68
| D | M | Práce a dodávky M
| D | 21-M | Elektromontáže
98 | K | 21-M1PC | Elektroinštalácia - viď samostatný rozpočet | kpl | 1
99 | K | 21-M2PC | Elektroinštalácia - 2. časť - viď samostatný rozpočet | kpl | 1
| D | 33-M | Montáže dopravných zariadení, skladových zariadení a váh
100 | K | 33-M-PC | Montáž + dodávka šikmej schodiskovej plošiny - model V65, 5m/min, nosnosť 230kg, 1050x770mm | súbor | 1
| D | HZS | Hodinové zúčtovacie sadzby
101 | K | HZS000111 | Stavebno montážne práce menej náročne, pomocné alebo manupulačné (Tr. 1) v rozsahu viac ako 8 hodín (odstránenie technológie kuchyne - m.č. 1.07) | hod | 20
102 | K | HZS000111- | Stavebno montážne práce menej náročne, pomocné alebo manupulačné (Tr. 1) v rozsahu viac ako 8 hodín (presun nábytku) | hod | 50
| D | OST | Ostatné
103 | K | 1 | Likvidácia vzniknutého odpadu z obalov stavebných materiálov, vrátane odvozu na skládku | kpl | 1
| D | VRN | Investičné náklady neobsiahnuté v cenách
104 | K | 000600011 | Zariadenie staveniska - prevádzkové kancelárie | eur | 1
105 | K | 000600013 | Zariadenie staveniska - prevádzkové sklady | eur | 1
106 | K | 000600018 | Zariadenie staveniska - prevádzkové prípojka elektrického prúdu (antoníček) | eur | 1
107 | K | 000600019 | Zariadenie staveniska - prevádzkové prípojka pitnej vody - dočasná | eur | 1
108 | K | 000600042 | Zariadenie staveniska - sociálne sociálne zariadenia | eur | 1

## SO 01.5 - Vykurovanie
[9 empty] | >> skryté stĺpce << | [9 empty] | {65314c93-edbb-412d-88cf-b5440dc1db27}
0
| KRYCÍ LIST - VÝKAZ, VÝMER | [8 empty] | v --- nižšie sa nachádzajú doplnkové a pomocné údaje k zostavám --- v | [8 empty] | False
Stavba:
MS POVINA
Objekt:
SO 01.5 - Vykurovanie
| JKSO: |  |  |  |  | KS:
| Miesto: |  |  |  |  | Dátum: | 2022-06-10
| Objednávateľ: |  |  |  |  | IČO:
IČ DPH:
| Zhotoviteľ: |  |  |  |  | IČO:
IČ DPH:
| Projektant: |  |  |  |  | IČO:
|  | PRIMA PROJEKT-SK |  |  |  | IČ DPH:
| Spracovateľ: |  |  |  |  | IČO:
IČ DPH:
Poznámka:
Cena bez DPH
|  |  | Základ dane |  |  | Sadzba dane | Výška dane
| DPH | základná | 0 |  |  | 20% | 0
|  | znížená |  |  |  | 20%
|  | zákl. prenesená | 0 |  |  | 20% | 0
|  | zníž. prenesená | 0 |  |  | 20% | 0
|  | nulová | 0 |  |  | 0% | 0
| Cena s DPH |  |  | v | EUR
| Projektant |  |  | Spracovateľ
| Dátum a podpis: |  | Pečiatka | Dátum a podpis: |  |  | Pečiatka
| Objednávateľ |  |  | Zhotoviteľ
| Dátum a podpis: |  | Pečiatka | Dátum a podpis: |  |  | Pečiatka
REKAPITULÁCIA - VÝKAZ, VÝMER
Stavba:
MS POVINA
Objekt:
SO 01.5 - Vykurovanie
Miesto: | [5 empty] | Dátum: | 2022-06-10
Objednávateľ: | [5 empty] | Projektant: | PRIMA PROJEKT-SK
Zhotoviteľ: | [5 empty] | Spracovateľ:
Kód dielu - Popis | [6 empty] | Cena celkom [EUR]
Náklady z rozpočtu | [19 empty] | -1
PSV - Práce a dodávky PSV
713 - Izolácie tepelné
733 - Ústredné kúrenie - rozvodné potrubie
734 - Ústredné kúrenie, armatúry.
735 - Ústredné kúrenie - vykurovacie telesá
HZS - Hodinové zúčtovacie sadzby
VÝKAZ, VÝMER
Stavba:
MS POVINA
Objekt:
SO 01.5 - Vykurovanie
Miesto: | [5 empty] | Dátum: | 2022-06-10
Objednávateľ: | [5 empty] | Projektant: | PRIMA PROJEKT-SK
Zhotoviteľ: | [5 empty] | Spracovateľ:
PČ | Typ | Kód | Popis | MJ | Množstvo | J.cena [EUR] | Cena celkom [EUR] | Cenová sústava |  |  | DPH | J. Nh [h] | Nh celkom [h] | J. hmotnosť [t] | Hmotnosť celkom [t] | J. suť [t] | Suť Celkom [t]
Náklady z rozpočtu | [18 empty] | D | -1 | [7 empty] | 0
| D | PSV | Práce a dodávky PSV | [14 empty] | 2 | D | 0 | ROZPOCET | [6 empty] | 0
| D | 713 | Izolácie tepelné | [14 empty] | 2 | D | 1 | ROZPOCET | [6 empty] | 0
1 | K | 713482131 | Montáž trubíc z PE, hr.30 mm,vnút.priemer do 38 mm | m | 68 | [12 empty] | 16 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 16 | -268149814
2 | M | azf1611 | 18 x 20 izolácia-trubica | m | 4 | [12 empty] | 32 | M | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 16 | -112928007
3 | M | azf1610 | 15 x 20 izolácia-trubica | m | 4 | [12 empty] | 32 | M | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 16 | 558187204
4 | M | azf1635 | 22 x 30 izolácia-trubica | m | 30 | [12 empty] | 32 | M | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 16 | 474869843
5 | M | azf1636 | 28 x 30 izolácia-trubica | m | 30 | [12 empty] | 32 | M | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 16 | 1567720748
6 | K | 998713202.S | Presun hmôt pre izolácie tepelné v objektoch výšky nad 6 m do 12 m | % | 5.015 | [12 empty] | 16 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 16 | 50772867
| D | 733 | Ústredné kúrenie - rozvodné potrubie | [14 empty] | 2 | D | 1 | ROZPOCET | [6 empty] | 0
7 | K | 722131932.S | Oprava potrubia závitového prepojenie doterajšieho potrubia DN 20 | ks | 10 | [12 empty] | 16 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 16 | -910040025
8 | K | 733125003.S | Potrubie z uhlíkovej ocele spájané lisovaním 15x1,2 | m | 4 | [12 empty] | 16 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 16 | -333019629
9 | K | 733125006.S | Potrubie z uhlíkovej ocele spájané lisovaním 18x1,2 | m | 4 | [12 empty] | 16 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 16 | 1468203040
10 | K | 733125009.S | Potrubie z uhlíkovej ocele spájané lisovaním 22x1,5 | m | 30 | [12 empty] | 16 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 16 | -1360797733
11 | K | 733125012.S | Potrubie z uhlíkovej ocele spájané lisovaním 28x1,5 | m | 30 | [12 empty] | 16 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 16 | -201818408
12 | K | 733190217.S | Tlaková skúška potrubia z oceľových rúrok do priemeru 89/5 | m | 68 | [12 empty] | 16 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 16 | 1873780251
13 | K | 998733203.S | Presun hmôt pre rozvody potrubia v objektoch výšky nad 6 do 24 m | % | 12.385 | [12 empty] | 16 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 16 | -1042580083
| D | 734 | Ústredné kúrenie, armatúry. | [14 empty] | 2 | D | 1 | ROZPOCET | [6 empty] | 0
14 | K | 734209115.S | Montáž závitovej armatúry s 2 závitmi G 1 | ks | 12 | [12 empty] | 16 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 16 | -1682113010
15 | M | 3500001 | HERZ Set Picollo K, priamy na pripoj. vykur. telesa - priamy term. ventil, DN15 s pripoj. na závit. rúru hrdlom s univ. typom, priamy ventil do spiatočky, DN15 s pripoj. na závit. rúru hrdlom s univ. typom a termost. hlavicu "Mini Picollo", M 28x1,5 | ks | 6 | [12 empty] | 32 | M | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 16 | -1009558761
16 | K | 734223230 | Montáž termostatickej hlavice kvapalinovej PN 10 do 110°C so vstavaným snímačom | ks | 12 | [12 empty] | 16 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 16 | -477893915
17 | K | 998734203.S | Presun hmôt pre armatúry v objektoch výšky nad 6 do 24 m | % | 2.288 | [12 empty] | 16 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 16 | -967559132
| D | 735 | Ústredné kúrenie - vykurovacie telesá | [14 empty] | 2 | D | 1 | ROZPOCET | [6 empty] | 0
18 | K | 735153300 | Príplatok k cene za odvzdušňovací ventil telies s príplatkom 8 % | ks | 12 | [12 empty] | 16 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 16 | -1803992672
19 | K | 735154142.S | Montáž vykurovacieho telesa panelového dvojradového výšky 600 mm/ dĺžky 1000-1200 mm | ks | 6 | [12 empty] | 16 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 16 | 1650427661
20 | M | 484530021500.S | Teleso vykurovacie doskové dvojradové oceľové, vxlxhĺ 600x1000x100 mm, pripojenie bočné | ks | 2 | [12 empty] | 32 | M | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 16 | -1738017677
21 | M | 484530021700.S | Teleso vykurovacie doskové dvojradové oceľové, vxlxhĺ 600x1200x100 mm, pripojenie bočné | ks | 4 | [12 empty] | 32 | M | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 16 | -375362116
22 | K | 735158120 | Vykurovacie telesá panelové, tlaková skúška telesa vodou dvojradového | ks | 12 | [12 empty] | 16 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 16 | -473719799
23 | K | 998735202.S | Presun hmôt pre vykurovacie telesá v objektoch výšky nad 6 do 12 m | % | 16.688 | [12 empty] | 16 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 16 | 1522216907
| D | HZS | Hodinové zúčtovacie sadzby | [14 empty] | 4 | D | 0 | ROZPOCET | [6 empty] | 0
24 | K | HZS000112.S | Stavebno montážne práce náročnejšie, ucelené, obtiažne, rutinné (Tr. 2) demontáže | hod | 30 | [12 empty] | 512 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 512 | -1174926925
25 | K | HZS000113.S | Stavebno montážne práce náročné ucelené - odborné, tvorivé remeselné (Tr. 3) napustenie systemu, odvzdusnenie | hod | 6 | [12 empty] | 512 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 512 | -731469287

## SO 01.4 - ZTI
[9 empty] | >> skryté stĺpce << | [9 empty] | {bba79bba-e51c-41d9-8999-c25331a1e09b}
0
| KRYCÍ LIST - VÝKAZ, VÝMER | [8 empty] | v --- nižšie sa nachádzajú doplnkové a pomocné údaje k zostavám --- v | [8 empty] | False
Stavba:
MS POVINA
Objekt:
SO 01.4 - ZTI
| JKSO: |  |  |  |  | KS:
| Miesto: |  |  |  |  | Dátum: | 2022-06-10
| Objednávateľ: |  |  |  |  | IČO:
IČ DPH:
| Zhotoviteľ: |  |  |  |  | IČO:
IČ DPH:
| Projektant: |  |  |  |  | IČO:
|  | PRIMA PROJEKT-SK |  |  |  | IČ DPH:
| Spracovateľ: |  |  |  |  | IČO:
IČ DPH:
Poznámka:
Cena bez DPH
|  |  | Základ dane |  |  | Sadzba dane | Výška dane
| DPH | základná | 0 |  |  | 20% | 0
|  | znížená |  |  |  | 20%
|  | zákl. prenesená | 0 |  |  | 20%
|  | zníž. prenesená | 0 |  |  | 20%
|  | nulová | 0 |  |  | 0%
| Cena s DPH |  |  | v | EUR
| Projektant |  |  | Spracovateľ
| Dátum a podpis: |  | Pečiatka | Dátum a podpis: |  |  | Pečiatka
| Objednávateľ |  |  | Zhotoviteľ
| Dátum a podpis: |  | Pečiatka | Dátum a podpis: |  |  | Pečiatka
REKAPITULÁCIA - VÝKAZ, VÝMER
Stavba:
MS POVINA
Objekt:
SO 01.4 - ZTI
Miesto: | [5 empty] | Dátum: | 2022-06-10
Objednávateľ: | [5 empty] | Projektant: | PRIMA PROJEKT-SK
Zhotoviteľ: | [5 empty] | Spracovateľ:
Kód dielu - Popis | [6 empty] | Cena celkom [EUR]
Náklady z rozpočtu | [19 empty] | -1
PSV - Práce a dodávky PSV
713 - Izolácie tepelné
721 - Zdravotech. vnútorná kanalizácia
722 - Zdravotechnika - vnútorný vodovod
725 - Zdravotechnika - zariaď. predmety
767 - Konštrukcie doplnkové kovové
769 - Montáže vzduchotechnických zariadení
HZS - Hodinové zúčtovacie sadzby
VÝKAZ, VÝMER
Stavba:
MS POVINA
Objekt:
SO 01.4 - ZTI
Miesto: | [5 empty] | Dátum: | 2022-06-10
Objednávateľ: | [5 empty] | Projektant: | PRIMA PROJEKT-SK
Zhotoviteľ: | [5 empty] | Spracovateľ:
PČ | Typ | Kód | Popis | MJ | Množstvo | J.cena [EUR] | Cena celkom [EUR] | Cenová sústava |  |  | DPH | J. Nh [h] | Nh celkom [h] | J. hmotnosť [t] | Hmotnosť celkom [t] | J. suť [t] | Suť Celkom [t]
Náklady z rozpočtu | [12 empty] | 237.0401 |  | 0.37667 |  | 0.0126 |  | D | -1 | [7 empty] | 0
| D | PSV | Práce a dodávky PSV | [9 empty] | 173.4401 |  | 0.37667 |  | 0.0126 | 2 | D | 0 | ROZPOCET | [6 empty] | 0
| D | 713 | Izolácie tepelné | [9 empty] | 12.4106 |  | 0.00264 |  | 0 | 2 | D | 1 | ROZPOCET | [6 empty] | 0
1 | K | 713482308 | Montaž trubíc hr. od 13 mm, vnút.priemer do - 76 mm | m | 88 | [5 empty] | znížená | 0.14103 | 12.4106 | 3e-05 | 0.00264 | 0 | 0 | 16 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 16 | 942013437
2 | M | azf1597 | 35 x 13 izolácia-trubica | m | 8 | [5 empty] | znížená | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 32 | M | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 16 | -1079636382
3 | M | azf1595 | 28 x 13 izolácia-trubica | m | 30 | [5 empty] | znížená | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 32 | M | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 16 | 1125456787
4 | M | azf1593 | 22 x 13 izolácia-trubica | m | 50 | [5 empty] | znížená | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 32 | M | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 16 | 952701416
5 | K | 998713202 | Presun hmôt pre izolácie tepelné v objektoch výšky nad 6 m do 12 m | % | 3.788 | [5 empty] | znížená | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 16 | -1102376835
| D | 721 | Zdravotech. vnútorná kanalizácia | [9 empty] | 33.6269 |  | 0.073575 |  | 0 | 2 | D | 1 | ROZPOCET | [6 empty] | 0
6 | K | 721170909.S | Oprava odpadového potrubia novodurového vsadenie odbočky do potrubia D 110 mm, D 114 mm | ks | 2 | [5 empty] | znížená | 0.87783 | 1.7557 | 0.00089346 | 0.0017869 | 0 | 0 | 16 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 16 | 1017029907
7 | K | 721170965.S | Oprava odpadového potrubia novodurového prepojenie doterajšieho potrubia D 110 | ks | 2 | [5 empty] | znížená | 0.56793 | 1.1359 | 0.001288 | 0.002576 | 0 | 0 | 16 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 16 | 904885752
8 | K | 721172107.S | Potrubie z PVC - U odpadové zvislé hrdlové Dxt 75x1,8 mm | m | 4 | [5 empty] | znížená | 0.22553 | 0.90212 | 0.0010349 | 0.0041396 | 0 | 0 | 16 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 16 | 556384978
9 | K | 721172109.S | Potrubie z PVC - U odpadové zvislé hrdlové Dxt 110x2,2 mm | m | 15 | [5 empty] | znížená | 0.29222 | 4.3833 | 0.0016395 | 0.024592 | 0 | 0 | 16 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 16 | -1832554265
10 | K | 721173205.S | Potrubie z PVC - U odpadné pripájacie D 50 mm | m | 25 | [5 empty] | znížená | 0.34244 | 8.561 | 0.00064698 | 0.016175 | 0 | 0 | 16 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 16 | 1080062343
11 | K | 721173207.S | Potrubie z PVC - U odpadné pripájacie D 75 mm | m | 6 | [5 empty] | znížená | 0.51387 | 3.0832 | 0.00072668 | 0.0043601 | 0 | 0 | 16 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 16 | -2143533714
12 | K | 721173208.S | Potrubie z PVC - U odpadné pripájacie D 110 mm | m | 12 | [5 empty] | znížená | 0.58854 | 7.0625 | 0.0015808 | 0.01897 | 0 | 0 | 16 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 16 | 262127066
13 | K | 721194105.S | Zriadenie prípojky na potrubí vyvedenie a upevnenie odpadových výpustiek D 50 mm | ks | 10 | [5 empty] | znížená | 0.165 | 1.65 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 16 | -584663355
14 | K | 721194109.S | Zriadenie prípojky na potrubí vyvedenie a upevnenie odpadových výpustiek D 110 mm | ks | 5 | [5 empty] | znížená | 0.244 | 1.22 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 16 | 394761719
15 | K | 721172393.S | Montáž vetracej hlavice pre HT potrubie DN 100 | ks | 3 | [5 empty] | znížená | 0.28932 | 0.86796 | 4e-06 | 1.2e-05 | 0 | 0 | 16 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 16 | 959246930
16 | M | HL900N | Privzdušňovacia hlavica DN50/75/110 s dvojitou izolačnou stenou | ks | 3 | [5 empty] | znížená | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 32 | M | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 16 | 852309410
17 | K | 721290015.S | Montáž privzdušňovacieho ventilu podomietkového | ks | 1 | [5 empty] | znížená | 0.21532 | 0.21532 | 0.000964 | 0.000964 | 0 | 0 | 16 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 16 | 709367949
18 | M | HL905 | Privzdušňovacia hlavica - podomietková verzia | ks | 1 | [5 empty] | znížená | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 32 | M | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 16 | 1980410414
19 | K | 721290111.S | Ostatné - skúška tesnosti kanalizácie v objektoch vodou do DN 125 | m | 62 | [5 empty] | znížená | 0.045 | 2.79 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 16 | -1139954812
20 | K | 998721202.S | Presun hmôt pre vnútornú kanalizáciu v objektoch výšky nad 6 do 12 m | % | 12.446 | [5 empty] | znížená | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 16 | -2008772179
| D | 722 | Zdravotechnika - vnútorný vodovod | [9 empty] | 61.8901 |  | 0.079614 |  | 0 | 2 | D | 1 | ROZPOCET | [6 empty] | 0
21 | K | 722131912.S | Oprava vodovodného potrubia závitového vsadenie odbočky do potrubia DN 20 | ks | 4 | [5 empty] | znížená | 0.75383 | 3.0153 | 0.0033309 | 0.013324 | 0 | 0 | 16 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 16 | 2027756931
22 | K | 722131932.S | Oprava vodovodného potrubia závitového prepojenie doterajšieho potrubia DN 20 | ks | 4 | [5 empty] | znížená | 0.49736 | 1.9894 | 0.000454 | 0.001816 | 0 | 0 | 16 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 16 | -1448496076
23 | K | 722171113 | Potrubie plasthliníkové 20x2 mm v kotúčoch | m | 50 | [5 empty] | znížená | 0.40183 | 20.0915 | 0.00032525 | 0.016262 | 0 | 0 | 16 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 16 | 2086365268
24 | K | 722171114 | Potrubie plasthliníkové 26x3 mm v kotúčoch | m | 30 | [5 empty] | znížená | 0.43463 | 13.0389 | 0.00049783 | 0.014935 | 0 | 0 | 16 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 16 | -1294528628
25 | K | 722171115 | Potrubie plasthliníkové 32x3 mm v kotúčoch | m | 8 | [5 empty] | znížená | 0.46038 | 3.683 | 0.00061812 | 0.004945 | 0 | 0 | 16 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 16 | -542725455
26 | K | 722220111.S | Montáž armatúry závitovej s jedným závitom, nástenka pre výtokový ventil G 1/2 | ks | 25 | [5 empty] | znížená | 0.2177 | 5.4425 | 0.00012852 | 0.003213 | 0 | 0 | 16 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 16 | 227613514
27 | M | 513002 | Nástenka koncová - 1/2"Fx20 | ks | 25 | [5 empty] | znížená | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 32 | M | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 16 | 1166618171
28 | K | 722221015.S | Montáž guľového kohúta závitového priameho pre vodu G 3/4 | ks | 8 | [5 empty] | znížená | 0.20627 | 1.6502 | 4.566e-05 | 0.00036528 | 0 | 0 | 16 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 16 | 140856100
29 | M | 551110005000.S | Guľový uzáver pre vodu 3/4", niklovaná mosadz | ks | 8 | [5 empty] | znížená | 0 | 0 | 0.0001 | 0.0008 | 0 | 0 | 32 | M | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 16 | -1775180825
30 | K | 722221082.S | Montáž guľového kohúta vypúšťacieho závitového G 1/2 | ks | 3 | [5 empty] | znížená | 0.12516 | 0.37548 | 2.276e-05 | 6.828e-05 | 0 | 0 | 16 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 16 | 1091015183
31 | M | 551110011200.S | Guľový uzáver vypúšťací s páčkou, 1/2" M, mosadz | ks | 3 | [5 empty] | znížená | 0 | 0 | 7e-05 | 0.00021 | 0 | 0 | 32 | M | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 16 | 168477058
32 | K | 722221175.S | Montáž poistného ventilu závitového pre vodu G 3/4 | ks | 3 | [5 empty] | znížená | 0.20643 | 0.61929 | 4.566e-05 | 0.00013698 | 0 | 0 | 16 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 16 | -733468539
33 | M | TE1847 | Poistný ventil k elek.boileru 3/4" napr. Slovarm TE-1847 | ks | 3 | [5 empty] | znížená | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 32 | M | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 16 | -757142092
34 | K | 722221310.S | Montáž spätnej klapky závitovej pre vodu G 3/4 | ks | 3 | [5 empty] | znížená | 0.20659 | 0.61977 | 4.566e-05 | 0.00013698 | 0 | 0 | 16 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 16 | -645077389
35 | M | 551190000900.S | Spätná klapka vodorovná závitová 3/4", PN 10, pre vodu, mosadz | ks | 3 | [5 empty] | znížená | 0 | 0 | 0.00072 | 0.00216 | 0 | 0 | 32 | M | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 16 | -1836247139
36 | K | 722221430 | Montáž pripojovacej sanitárnej flexi hadice G 1/2 | ks | 5 | [5 empty] | znížená | 0.12538 | 0.6269 | 9.5e-06 | 4.75e-05 | 0 | 0 | 16 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 16 | 2125312370
37 | M | 552270004800 | Hadica nerezová sanitárna ohybná F 3/8" x F 1/2", dĺ. 600 mm, pripojovacia do sanitárnych rozvodov | ks | 5 | [5 empty] | znížená | 0 | 0 | 0.00078 | 0.0039 | 0 | 0 | 32 | M | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 16 | -1609456372
38 | K | 722290226 | Tlaková skúška vodovodného potrubia závitového do DN 50 | m | 88 | [5 empty] | znížená | 0.06397 | 5.6294 | 0.00018652 | 0.016414 | 0 | 0 | 16 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 16 | -1163147381
39 | K | 722290234 | Prepláchnutie a dezinfekcia vodovodného potrubia do DN 80 | m | 88 | [5 empty] | znížená | 0.05805 | 5.1084 | 1e-05 | 0.00088 | 0 | 0 | 16 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 16 | 1342037559
40 | K | SMM | spotrebný mos. materiál (kolená, vuskvy, redukcie, prechody, t-kusy) | sub | 1 | [5 empty] | znížená | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 16 | 120631629
41 | K | 998722202.S | Presun hmôt pre vnútorný vodovod v objektoch výšky nad 6 do 12 m | % | 31.012 | [5 empty] | znížená | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 16 | 1748186488
| D | 725 | Zdravotechnika - zariaď. predmety | [9 empty] | 57.3534 |  | 0.21023 |  | 0 | 2 | D | 1 | ROZPOCET | [6 empty] | 0
42 | K | 725119106.S | Montáž splachovacej nádržky plastovej s rohovým ventilom nízkopoložených | ks | 3 | [5 empty] | znížená | 0.92283 | 2.7685 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 16 | -224501968
43 | M | H8937100000001 | napr. BABY plastová nádržka bočný prívod vody 3/8" DualFlush biela | ks | 3 | [5 empty] | znížená | 0 | 0 | 0.0028 | 0.0084 | 0 | 0 | 32 | M | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 16 | 814329403
44 | K | 725119308.S | Montáž záchodovej misy keramickej kombinovanej s zvislým odpadom | ks | 5 | [5 empty] | znížená | 1.2777 | 6.3884 | 0.0001742 | 0.000871 | 0 | 0 | 16 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 16 | -1165637679
45 | M | H8253970002413 | napr. ZETA kombiklozet hlb. splachovanie SPODNÝ odpad, bočné nap. Dual Flush (vrát. inšt. sady) biely | ks | 2 | [5 empty] | znížená | 0 | 0 | 0.0258 | 0.0516 | 0 | 0 | 32 | M | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 16 | 1907364729
46 | M | H8220370000001 | napr. BABY klozet detský s plochým splachovaním odpad SO biely | ks | 3 | [5 empty] | znížená | 0 | 0 | 0.0145 | 0.0435 | 0 | 0 | 32 | M | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 16 | -1021768885
47 | K | 725219401.S | Montáž umývadla keramického na skrutky do muriva, bez výtokovej armatúry | ks | 8 | [5 empty] | znížená | 1.4938 | 11.9506 | 0.00028 | 0.00224 | 0 | 0 | 16 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 16 | 520591064
48 | M | H8103910001041 | Umyvadlo napr. ZETA-55 bílá, vxšxl 205x550x440 mm | ks | 2 | [5 empty] | znížená | 0 | 0 | 0.0145 | 0.029 | 0 | 0 | 32 | M | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 16 | 1339682379
49 | M | H8156120001341 | napr. JIKA BABY umývadielko detské 45 s otvorom s motívom biele H8156120001341 | ks | 6 | [5 empty] | znížená | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 32 | M | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 16 | 1773304545
50 | K | 725245273.S | Montáž sprchových kútov kompletných štvrťkruhových nad 900x900 mm | ks | 1 | [5 empty] | znížená | 10.5296 | 10.5296 | 0.000714 | 0.000714 | 0 | 0 | 16 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 16 | -1808127973
51 | M | 552230000500.S | Kút sprchový štvrťkruhový, štvordielny, rozmer 900x900x1950 mm, 6 mm bezpečnostné sklo | ks | 1 | [5 empty] | znížená | 0 | 0 | 0.048 | 0.048 | 0 | 0 | 32 | M | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 16 | 1853821929
52 | M | A227701210 | Sprchové vaničky napr. Galaxy Vanička ELIPSO-90 LA biela | ks | 1 | [5 empty] | znížená | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 32 | M | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 16 | -1325937883
53 | M | A49K | Sifón vaničkový, kov | ks | 1 | [5 empty] | znížená | 0 | 0 | 0.00042 | 0.00042 | 0 | 0 | 32 | M | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 16 | 655654266
54 | K | 725291112 | Montáž doplnkov zariadení kúpeľní a záchodov | súb. | 5 | [5 empty] | znížená | 0.13437 | 0.67185 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 16 | 195926706
55 | M | 8932710000001 | Sedátko s poklopom napr. ZETA,370x400 mm, termoplast, biela, LAUFEN, obj. č. 8932710000001 | ks | 2 | [5 empty] | znížená | 0 | 0 | 0.001 | 0.002 | 0 | 0 | 32 | M | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 16 | -2011705165
56 | M | H8970373000001 | Sedátko b/pokl BABY bílá, vxšxl 10x288x357 mm | ks | 3 | [5 empty] | znížená | 0 | 0 | 0.0009 | 0.0027 | 0 | 0 | 32 | M | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 16 | 233156803
57 | K | 725329102.S | Montáž kuchynských drezov dvojitých s dvoma drezmi alebo okapovým drezom s rozmerom do 800x600 mm | ks | 1 | [5 empty] | znížená | 0.90223 | 0.90223 | 0.00071776 | 0.00071776 | 0 | 0 | 16 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 16 | 1922210672
58 | M | DR45/80 | Drez 45x80 dvojitý nerez | ks | 1 | [5 empty] | znížená | 0 | 0 | 0.00265 | 0.00265 | 0 | 0 | 32 | M | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 16 | 369319355
59 | K | 725539102.S | Montáž elektrického ohrievača závesného zvislého do 80 L | ks | 3 | [5 empty] | znížená | 2.3647 | 7.0941 | 0.00066064 | 0.0019819 | 0 | 0 | 16 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 16 | -1671011962
60 | M | 232082 | Nástenný zásobníkový ohrievač vody napr. PSH 80 Trend, 80 l, 230V, 2kW (EOV 80) | ks | 3 | [5 empty] | znížená | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 32 | M | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 16 | -1178554948
61 | K | 725819201.S | Montáž ventilu nástenného G 1/2 | ks | 24 | [5 empty] | znížená | 0.16643 | 3.9943 | 8e-05 | 0.00192 | 0 | 0 | 16 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 16 | 636504649
62 | M | 5511874580 | Guľový rohový ventil, 1/2" x 3/8", s filtrom, bez matky, chrómovaná mosadz | ks | 23 | [5 empty] | znížená | 0 | 0 | 0.000106 | 0.002438 | 0 | 0 | 32 | M | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 16 | 231028657
63 | M | 551110020200 | Guľový ventil pračkový, 1/2"x3/4", rohový so spätnou klapkou, chrómovaná mosadz | ks | 1 | [5 empty] | znížená | 0 | 0 | 0.00024 | 0.00024 | 0 | 0 | 32 | M | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 16 | -864965212
64 | K | 725829601.S | Montáž batérie umývadlovej a drezovej stojankovej, pákovej alebo klasickej s mechanickým ovládaním | ks | 9 | [5 empty] | znížená | 0.53107 | 4.7796 | 0.0001 | 0.0009 | 0 | 0 | 16 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 16 | 2081152389
65 | M | H3112710040011 | Umyv stoj bat napr. LYRA, vxšxl 50x200x280 mm | ks | 2 | [5 empty] | znížená | 0 | 0 | 0.002 | 0.004 | 0 | 0 | 32 | M | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 16 | -1904002644
66 | M | H3512710042001 | Drez bat stoj napr. LYRA, vxšxl 50x150x250 mm | ks | 1 | [5 empty] | znížená | 0 | 0 | 0.0013 | 0.0013 | 0 | 0 | 32 | M | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 16 | -1539736543
67 | M | DO271 | umývadlová batéria s ochranou proti obareniu OPTIMA DONATA DO271 | ks | 6 | [5 empty] | znížená | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 32 | M | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 16 | -475723273
68 | K | 725849203.S | Montáž batérie sprchovej nástennej automatickej | ks | 1 | [5 empty] | znížená | 0.90075 | 0.90075 | 4.2e-06 | 4.2e-06 | 0 | 0 | 16 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 16 | 1006191554
69 | M | 427 | napr. LYRA sprchový stĺp s nástennou batériou | ks | 1 | [5 empty] | znížená | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 32 | M | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 16 | 2010183322
70 | K | 725869301.S | Montáž zápachovej uzávierky pre zariaďovacie predmety, umývadlovej do D 40 | ks | 8 | [5 empty] | znížená | 0.39016 | 3.1213 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 16 | -466765096
71 | M | A41 | Sifón umývadlový DN40 s nerezovou mriežkou DN40 | ks | 8 | [5 empty] | znížená | 0 | 0 | 0.0002907 | 0.0023256 | 0 | 0 | 32 | M | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 16 | -908015774
72 | K | 725869313.S | Montáž zápachovej uzávierky pre zariaďovacie predmety, drezovej do D 50 mm (pre dva drezy) | ks | 1 | [5 empty] | znížená | 0.51827 | 0.51827 | 1.2e-05 | 1.2e-05 | 0 | 0 | 16 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 16 | 776396134
73 | M | A449P-DN50/40 | Sifón pre dvojdrez s nerezovými mriežkami DN70 a prípojkou | ks | 1 | [5 empty] | znížená | 0 | 0 | 0.00064 | 0.00064 | 0 | 0 | 32 | M | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 16 | -410153159
74 | K | 725869323.S | Montáž zápachovej uzávierky pre zariaďovacie predmety, pračkovej do D 50 mm (podomietkovej) | ks | 2 | [5 empty] | znížená | 0.56643 | 1.1329 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 16 | -1001139273
75 | M | HL405 | Umývačkový-UP-zápachový uzáver DN40/50 180x100mm , | ks | 2 | [5 empty] | znížená | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 32 | M | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 16 | -698981741
76 | K | 725869383.S | Montáž zápachovej uzávierky pre zariaďovacie predmety, ostatných typov do D 90 | ks | 5 | [5 empty] | znížená | 0.52021 | 2.601 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 16 | -1478098296
77 | M | A97 | Flexi napojenie k WC | ks | 2 | [5 empty] | znížená | 0 | 0 | 0.00053 | 0.00106 | 0 | 0 | 32 | M | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 16 | 187498634
78 | M | A991-40 | Dopojenie k WC excentrické 40 mm | ks | 3 | [5 empty] | znížená | 0 | 0 | 0.0002 | 0.0006 | 0 | 0 | 32 | M | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 16 | 1198165250
79 | K | 72598910pc | Montáž dvierok plastových | ks | 2 | [5 empty] | znížená | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 16 | -2045449806
80 | M | 1680510020 | Vaňové plastové dvierka 150×200 mm biele | ks | 2 | [5 empty] | znížená | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 32 | M | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 16 | -1050043004
| D | 767 | Konštrukcie doplnkové kovové | [9 empty] | 4.2214 |  | 0.00072854 |  | 0 | 2 | D | 1 | ROZPOCET | [6 empty] | 0
81 | K | 767995101.S | Montáž ostatných atypických kovových stavebných doplnkových konštrukcií do 5 kg | kg | 10 | [5 empty] | znížená | 0.42214 | 4.2214 | 7.2854e-05 | 0.00072854 | 0 | 0 | 16 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 16 | -831323556
82 | M | M001 | kotviaci materiál pre potrubia (konzoly, objímky, skurtky, hmoždinky, zav. tyče, kotvy, pevne body) | sub | 1 | [5 empty] | znížená | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 32 | M | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 16 | 1861459354
| D | 769 | Montáže vzduchotechnických zariadení | [9 empty] | 3.9376 |  | 0.0098776 |  | 0.0126 | 2 | D | 1 | ROZPOCET | [6 empty] | 0
83 | K | 769011005.S | Montáž ventilátora malého axiálneho nástenného na stenu veľkosť: 120 | ks | 2 | [5 empty] | znížená | 0.338 | 0.676 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 16 | 1578292797
84 | M | 429110005200.S | Ventilátor malý, axiálny, max. prietok od 120 do 239 m3/h | ks | 2 | [5 empty] | znížená | 0 | 0 | 0.0008 | 0.0016 | 0 | 0 | 32 | M | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 16 | 935761752
85 | K | 769021003.S | Montáž spiro potrubia DN 125-140 | m | 10 | [5 empty] | znížená | 0.192 | 1.92 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 16 | -35740893
86 | M | 429810000300.S | Potrubie kruhové spiro DN 125, dĺžka 1000 mm | m | 10 | [5 empty] | znížená | 0 | 0 | 0.0007 | 0.007 | 0 | 0 | 32 | M | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 16 | 831967184
87 | K | 769035093.S | Montáž krycej mriežky kruhovej do priemeru 160 mm | ks | 2 | [5 empty] | znížená | 0.183 | 0.366 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 16 | -1665233879
88 | M | 429720209100 | Mriežka krycia kruhová KMK, priemer 125 mm | ks | 2 | [5 empty] | znížená | 0 | 0 | 0.0004 | 0.0008 | 0 | 0 | 32 | M | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 16 | -1760541458
89 | K | 971036012.S | Jadrové vrty diamantovými korunkami do D 130 mm do stien - murivo tehlové -0,00021t | cm | 60 | [5 empty] | znížená | 0.01626 | 0.9756 | 7.96e-06 | 0.0004776 | 0.00021 | 0.0126 | 16 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 16 | 1723192075
90 | K | K003 | dopojenie na NN (rieši profesia NN) | SUB | 1 | [5 empty] | znížená | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 16 | -425618709
91 | K | K004 | kotviaci material pre VZT potrubie | sub | 1 | [5 empty] | znížená | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 16 | 116027338
| D | HZS | Hodinové zúčtovacie sadzby | [9 empty] | 63.6 |  | 0 |  | 0 | 4 | D | 0 | ROZPOCET | [6 empty] | 0
92 | K | HZS000111.S | Stavebno montážne práce menej náročne, pomocné alebo manupulačné (Tr. 1) demontáže | hod | 30 | [5 empty] | znížená | 1.06 | 31.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 512 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 512 | 668920890
93 | K | HZS000112.S | Stavebno montážne práce náročnejšie, ucelené, obtiažne, rutinné (Tr. 2) sekacie práce, prierazy | hod | 30 | [5 empty] | znížená | 1.06 | 31.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 512 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 512 | -26060899

## Elektro , cast 1
VÝKAZ, VÝMER
Stavba: | Rozšírenie kapacity Materskej školy v obci Povina
Objekt: | Materská škola
Časť: | ELEKTROINŠTALÁCIA | [6 empty] | 10.6.2022
P.č. | Kód cenníka | Kód položky | Názov položky | MJ | Množstvo | Jednotková cena | Montáž | Dodávka | Cena celkom
Celkový súčet
|  | 9 | Ostatné konštrukcie a práce-búranie
1 | 013 | 974032831 | Vyrezanie rýh frézovaním v murive z plných pálených tehál hĺbky 2,5 cm, šírky 4 cm -0,00180 t | m | 340
2
3 |  | 21-M | Elektromontáže
4 | 921 | 210010033 | Rúrka elektroinštalačná ohybná kovová typ 2423 "Kopex", uložená voľne alebo pod omietkou | m | 100
5 | MAT | 3450710300 | Rúrka FXP 25 | ks | 100
6 | 921 | 210010034 | Rúrka elektroinštalačná ohybná kovová typ 2429 "Kopex", uložená voľne alebo pod omietkou | m | 50
7 | MAT | 3450710302 | Rúrka FXP 32 | ks | 100
8 | 921 | 210010301 | Krabica prístrojová bez zapojenia (1901, KP 68, KZ 3) | ks | 140
9 | MAT | 3450906510 | Krabica KU 68-1901 | ks | 140
10 | 921 | 210010312 | Krabica (KO 97) odbočná s viečkom, bez zapojenia, kruhová | ks | 25
11 | MAT | 3450910000 | Krabica KO-97 | ks | 25
12 | 921 | 210011306 | Osadenie polyamidovej príchytky HM 8 do ostro pálených tehál, alebo stredne tvrdého kameňa | ks | 160
13 | MAT | 2830403500 | Hmoždinka klasická 8 mm T8 typ: T8-PA | ks | 160
14 | MAT | 2830048000 | Sťahovacia páska čierna 140x3,6 | ks | 80
15 | MAT | 2830049000 | Sťahovacia páska čierna 200x3,6 | ks | 80
16 | MAT | 3450645310 | Svorka WAGO 221-413 | ks | 160
17 | KP | 21002-0132 | Káblový rošt šírky do 300mm, na uloženie káblov, prefabrikát | m | 100
18 | MAT | 553 476100 | Kábelový žľab š.60 | m | 50
19 | MAT | 553 476101 | Kábelový žľab š.150 | m | 50
20 | KP | 21002-0651 | Konštrukcia oceľová nosná pre prístroje do 5kg | kus | 40
21 | MAT | 154 105150.1 | Nosník žľabu | kus | 40
22 | MAT | 5537002200 | Spojovací materiál žľabu | ks | 6
23 | 921 | 210100001 | Ukončenie vodičov v rozvádzač. vrátane zapojenia a vodičovej koncovky do 2.5 mm2 | ks | 130
24 | 921 | 210100002 | Ukončenie vodičov v rozvádzač. vrátane zapojenia a vodičovej koncovky do 6 mm2 | ks | 15
25 | 921 | 210100003 | Ukončenie vodičov v rozvádzač. vrátane zapojenia a vodičovej koncovky do 16 mm2 | ks | 20
26 | 921 | 210110041 | Spínače polozapustené a zapustené vrátane zapojenia jednopólový - radenie 1 | ks | 17
27 | MAT | 3450201270 | Spínač 1 230V/10A lesklý biely | ks | 17
28 | 921 | 210110043 | Spínač polozapustený a zapustený vrátane zapojenia sériový prep.stried. - radenie 5 B | ks | 8
29 | MAT | 3450202940 | Prístroj prepínača 6+6 lesklý biely | ks | 8
30 | 921 | 210110004 | Spínač nástenný pre prostredie obyčajné alebo vlhké vč. zapojenia striedavý prep. -radenie 6 | ks | 22
31 | MAT | 3450201570 | Prepínač 6 250V 10A IP20 | ks | 22
32 | 921 | 210110046 | Spínač polozapustený a zapustený vrátane zapojenia krížový prep.- radenie 7 | ks | 5
33 | MAT | 3450201620 | Prepínač 7 lesklý biely | ks | 5
34 | 921 | 210111012 | Domová zásuvka polozapustená alebo zapustená, 10/16 A 250 V 2P + Z 2 x zapojenie | ks | 84
35 | MAT | 3450358100 | Zásuvka 230V/16A biela jednopólová, zapustená | ks | 84
36 | 921 | 210190003 | Montáž oceľoplechovej rozvodnice do váhy 100 kg | ks | 3
37 | MAT | 3570221001 | Rozvádzač RE 40A, zapustený | ks | 1
38 | MAT | 3570221002 | Rozvodnica RP1 | ks | 1
39 | MAT | 3570221003 | Rozvodnica RP2 | ks | 1
40 | 921 | 210200118 | Svietidlá núdzové LED, IP 20 | ks | 9
41 | MAT | 3480724000 | Núdzové svietidlá napr. LED LEDUS 1W 2hod IP44 | ks | 9
42 | 921 | 210201101 | Sada pre núdzovú signalizáciu | ks | 2
43 | MAT | 3280B | Sada pre núdzovú signalizáciu 3280B-C10001 B | ks | 2
44 | 921 | 210201001 | Svietidlo | ks | 78
45 | MAT | 1840140 | LED stropné svietidlo 600x600 | kus | 57
46 | MAT | 1840140r | stropný rám pre svietidlo 600x600 | kus | 57
47 | MAT | 67040 | LED stropné svietidlo hlinik | kus | 9
48 | MAT | 67060 | LED stropné svietidlo hlinik | kus | 6
49 | MAT | 60180020 | LED stropné svietidlo kruh | kus | 5
50 | MAT | 60180020M | LED stropné svietidlo kruh so senzorom pohybu | kus | 1
51 | 921 | 210220031 | Ekvipotenciálna svorkovnica EPS 2 v krabici KO 125 E | ks | 6
52 | MAT | 3410300258 | Krabica odbočná krabica + veko šedá KO 125 E KA | ks | 6
53 | MAT | 3410301603 | Svorkovnica ekvipotencionálna EPS 2 | ks | 6
54 | 921 | 210220040 | Svorka na potrubie napr. "BERNARD" vrátane pásika Cu | ks | 30
55 | MAT | 3544247905 | Bernard svorka zemniaca ZSA 16, napr. obj. č. ESV000000041; bleskozvodný a uzemňovací materiál | ks | 30
56 | MAT | 3544247910 | Páska CU, napr. obj. č. ESV000000038; bleskozvodný a uzemňovací materiál, dĺžka 0,5m | ks | 30
57 | 921 | 210800107 | Kábel medený uložený voľne CYKY 450/750 V 3x1,5 | m | 550
58 | MAT | 3410350085 | CYKY 3x1,5 Kábel pre pevné uloženie, medený STN | m | 550
59 | 921 | 210800108 | Kábel medený uložený voľne CYKY 450/750 V 3x2,5 | m | 1100
60 | MAT | 3410350086 | CYKY 3x2,5 Kábel pre pevné uloženie, medený STN | m | 1100
61 | 921 | 210800119 | Kábel medený uložený voľne CYKY 450/750 V 5x1,5 | m | 300
62 | MAT | 3410350097 | CYKY 5x1,5 Kábel pre pevné uloženie, medený STN | m | 300
63 | 921 | 210800113 | Kábel uložený pod omietkou CYKY 5 x 10 | m | 20
64 | MAT | 3410109700 | Kábel silový medený CYKY 5x10 | m | 20
65 | 921 | 210800613 | Vodič medený uložený voľne H07V-K (CYA) 450/750 V 6 | m | 120
66 | MAT | 3410350554 | H07V-K 6 Flexibilný kábel harmonizovaný | m | 120
67 | 921 | 210800615 | Vodič medený uložený voľne H07V-K (CYA) 450/750 V 16 | m | 110
68 | MAT | 3410350556 | H07V-K 16 Flexibilný kábel harmonizovaný | m | 110
69 | KP | PRE | Presun dodavky | % | 1
70 | KP | PM | Podružný materiál | % | 3
71
72 |  | 22-M | Montáže oznam. a zabezp. zariadení
73 | 922 | 220110346 | Zhotovenie káblového štítka,vyrazenie znaku,pripevnenie,ovinutie štítka páskou PVC | ks | 26
74 | MAT | 2830039800 | Sťahovacia páska so štítkom prírodná 110 x 2,5 mm typ: 120J | ks | 190
75 | MAT | 2830038200 | Sťahovacia páska prírodná 200 x 4,8 mm typ: 190 | ks | 280
76 | 922 | 220280511 | Kábel dátové 5 x 2 x 0,5 voľne uložený na káblovú lávku resp.do žlabu | m | 500
77 | MAT | 3410300800 | LCS3 KÁBEL F/UTP CAT.6A Dca s2 d2 a1 | m | 500
78 | 922 | 220280511 | Kábel dátové 5 x 2 x 0,5 voľne uložený na káblovú lávku resp.do žlabu | m | 50
79 | MAT | 3410300800 | Kábel Cu signálny J-Y(St)Y 2x2x0,8 | m | 50
80 | MAT | 3410300920 | Kábel HDMI bez koncoviek | m | 30
81 | 922 | 220260376 | Skriňa ,osadenie skrine na podlahu vč.vykonania murárskych prác | ks | 1
82 | MAT |  | Rack | sub | 1
83 | 922 | 220511002 | Zásuvka dátová štvorpólová, montáž vr.zapojenia vodičov pod skrutky,pod omietku | ks | 12
84 | MAT | 76576 | MOSAIC X RJ45 STP CAT.6A 2M | ks | 6
85 | MAT | 078778 | MOSAIC PREDKONEKTOROVANÁ ZÁSUVKA HDMI V1.4 1M | ks | 6
86
87
88 |  | HZS | Hodinové zúčtovacie sadzby
89 | HZS | HZS000113 | Stavebno montážne práce náročné ucelené - odborné, tvorivé remeselné (Tr 3) v rozsahu viac ako 8 hodín, demontáž | hod | 110
90 | HZS | HZS000200 | Revízia elektrického zariadenia | hod | 26

## Elektro , cast 2
VÝKAZ, VÝMER
Stavba: | Rozšírenie kapacity Materskej školy v obci Povina
Objekt: | Materská škola – 2 časť
Časť: | ELEKTROINŠTALÁCIA | [7 empty] | 10.6.2022
P.č. | Kód cenníka | Kód položky | Názov položky | MJ | Množstvo | Jednotková cena | Montáž | Dodávka | Cena celkom
Celkový súčet
|  | 9 | Ostatné konštrukcie a práce-búranie
1 | 013 | 974032831 | Vyrezanie rýh frézovaním v murive z plných pálených tehál hĺbky 2,5 cm, šírky 4 cm -0,00180 t | m | 100
2
3 |  | 21-M | Elektromontáže
4 | 921 | 210010033 | Rúrka elektroinštalačná ohybná kovová typ 2423 , uložená voľne alebo pod omietkou | m | 20
5 | MAT | 3450710300 | Rúrka FXP 25 | ks | 20
6 | 921 | 210010301 | Krabica prístrojová bez zapojenia (1901, KP 68, KZ 3) | ks | 20
7 | MAT | 3450906510 | Krabica KU 68-1901 | ks | 20
8 | 921 | 210010312 | Krabica (KO 97) odbočná s viečkom, bez zapojenia, kruhová | ks | 4
9 | MAT | 3450910000 | Krabica KO-97 | ks | 4
10 | 921 | 210011306 | Osadenie polyamidovej príchytky HM 8 do ostro pálených tehál, alebo stredne tvrdého kameňa | ks | 20
11 | MAT | 2830403500 | Hmoždinka klasická 8 mm T8 typ: T8-PA | ks | 20
12 | MAT | 2830048000 | Sťahovacia páska čierna 140x3,6 | ks | 6
13 | MAT | 2830049000 | Sťahovacia páska čierna 200x3,6 | ks | 20
14 | MAT | 3450645310 | Svorka WAGO 221-413 | ks | 10
15 | 921 | 210100001 | Ukončenie vodičov v rozvádzač. vrátane zapojenia a vodičovej koncovky do 2.5 mm2 | ks | 20
16 | 921 | 210110041 | Spínače polozapustené a zapustené vrátane zapojenia jednopólový - radenie 1 | ks | 3
17 | MAT | 3450201270 | Spínač 1 230V/10A lesklý biely | ks | 3
18 | 921 | 210110043 | Spínač polozapustený a zapustený vrátane zapojenia sériový prep.stried. - radenie 5 B | ks | 2
19 | MAT | 3450202940 | Prístroj prepínača 6+6 lesklý biely | ks | 2
20 | 921 | 210110004 | Spínač nástenný pre prostredie obyčajné alebo vlhké vč. zapojenia striedavý prep. -radenie 6 | ks | 2
21 | MAT | 3450201570 | Prepínač 6 250V 10A IP20 | ks | 2
22 | 921 | 210111012 | Domová zásuvka polozapustená alebo zapustená, 10/16 A 250 V 2P + Z 2 x zapojenie | ks | 12
23 | MAT | 3450358100 | Zásuvka 230V/16A biela jednopólová, zapustená | ks | 12
24 | 921 | 210200118 | Svietidlá núdzové LED, IP 20 | ks | 1
25 | MAT | 3480724000 | Núdzové svietidlá napr. LED LEDUS 1W 2hod IP44 | ks | 1
26 | 921 | 210201001 | Svietidlo | ks | 15
27 | MAT | 1840140 | LED stropné svietidlo 600x600 | kus | 12
44 | MAT | 1840140r | stropný rám pre svietidlo 600x600 | kus | 12
28 | MAT | 60180020 | LED stropné svietidlo kruh | kus | 3
29 | 921 | 210220040 | Svorka na potrubie napr. "BERNARD" vrátane pásika Cu | ks | 30
30 | MAT | 3544247905 | Bernard svorka zemniaca ZSA 16,napr. obj. č. ESV000000041; bleskozvodný a uzemňovací materiál | ks | 6
31 | MAT | 3544247910 | Páska CU, napr. obj. č. ESV000000038; bleskozvodný a uzemňovací materiál, dĺžka 0,5m | ks | 6
32 | 921 | 210800107 | Kábel medený uložený voľne CYKY 450/750 V 3x1,5 | m | 100
33 | MAT | 3410350085 | CYKY 3x1,5 Kábel pre pevné uloženie, medený STN | m | 100
34 | 921 | 210800108 | Kábel medený uložený voľne CYKY 450/750 V 3x2,5 | m | 110
35 | MAT | 3410350086 | CYKY 3x2,5 Kábel pre pevné uloženie, medený STN | m | 110
36 | 921 | 210800119 | Kábel medený uložený voľne CYKY 450/750 V 5x1,5 | m | 30
37 | MAT | 3410350097 | CYKY 5x1,5 Kábel pre pevné uloženie, medený STN | m | 30
38 | 921 | 210800613 | Vodič medený uložený voľne H07V-K (CYA) 450/750 V 6 | m | 20
39 | MAT | 3410350554 | H07V-K 6 Flexibilný kábel harmonizovaný | m | 20
40 | KP | PRE | Presun dodavky | % | 1
41 | KP | PM | Podružný materiál | % | 3
42
43 |  | 22-M | Montáže oznam. a zabezp. zariadení
44 | 922 | 220110346 | Zhotovenie káblového štítka,vyrazenie znaku,pripevnenie,ovinutie štítka páskou PVC | ks | 4
45 | MAT | 2830039800 | Sťahovacia páska so štítkom prírodná 110 x 2,5 mm typ: 120J | ks | 10
46 | MAT | 2830038200 | Sťahovacia páska prírodná 200 x 4,8 mm typ: 190 | ks | 20
47 | 922 | 220280511 | Kábel dátové 5 x 2 x 0,5 voľne uložený na káblovú lávku resp.do žlabu | m | 80
48 | MAT | 3410300800 | LCS3 KÁBEL F/UTP CAT.6A Dca s2 d2 a1 | m | 80
49 | 922 | 220301201 | Zásuvka dátová štvorpólová, montáž vr.zapojenia vodičov pod skrutky,pod omietku | ks | 2
50 | MAT | 76576 | MOSAIC X RJ45 STP CAT.6A 2M | ks | 1
51
52
53 |  | HZS | Hodinové zúčtovacie sadzby
54 | HZS | HZS000113 | Stavebno montážne práce náročné ucelené - odborné, tvorivé remeselné (Tr 3) v rozsahu viac ako 8 hodín, demontáž | hod | 20
55 | HZS | HZS000200 | Revízia elektrického zariadenia | hod | 6